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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В.
	27.12/22.000, 27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	1.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей
	АМИ.ГР 0019-2021
	
	

	2.1**
	Вакуумные выключатели.
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	2.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	3.1**
	Вводы и проходные изоляторы.
	23.43/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	3.2**
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	4.1**
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.
	27.90/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	4.2**
	
	27.90/29.113
	Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	5.1**
	Выключатели нагрузки.
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	5.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	6.1**
	Заземляющие устройства.
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0053-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	6.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	6.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0054-2022
	
	

	7.1**
	Комплектные распределительные устройства.
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	7.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	8.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели.
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	8.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	9.1**
	Подвесные и опорные изоляторы.
	23.43/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	9.2**
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	10.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели.
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	11.1**
	Сборные и соединительные шины
	23.43/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	11.2**
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	12.1**
	Силовые кабельные линии до 10 кВ.
	27.32/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	12.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	13.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы.
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	13.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	14.1**
	Трансформаторы тока.
	27.11/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	14.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
	
	

	15.1**
	Устройства защитного отключения (УЗО).
	27.90/22.000
	Время отключения
	АМИ.ГР 0009-2021
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	15.2**
	
	
	Отключающий дифференциальный ток
	
	
	

	15.3**
	
	
	Сопротивление изоляции защищаемой линии
	АМИ.ГР 0009-2021;
АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	15.4**
	
	
	Ток утечки защищаемой электроустановки
	АМИ.ГР 0009-2021
	
	

	16.1**
	Элегазовые выключатели.
	27.12/22.000
	Измерение сопротивления изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Шаранговича, 68, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область
	

	16.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МС 0016-2023
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