ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 2.1** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в т.ч. помещениях котельных, миникотельных, административных и бытовых зданиях | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 3.1** | Дымовые каналы от газовых приборов жилых и нежилых помещений | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 4.1** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляющими элементами с измерением переходного сопротивления конкретного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» цепи зануления в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 5.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | АМИ.ГР 0054-2022 |  |  |
| 6.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.1** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Время отключения УЗО | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 8.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 9.1** | Электроустановки жилых и других зданий защитных УЗО | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Рабочая, 10, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |