ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Газопроводы | 24.10/32.115 | Визуально-оптический метод контроля. Сварные соединения, основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 1133-98 | ш. Гродненское, д. 6А, корп. 1, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 1.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Сварные соединения, основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.3* |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод. Основной металл, сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.4* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 1.5* |  |  | Ультразвуковой контроль. Основной металл, сварные соединения (эхо метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.1* | Магистральные трубопроводы | 24.10/32.115 | Визуально-оптический метод контроля. Сварные соединения, основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 1133-98 | ш. Гродненское, д. 6А, корп. 1, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод. Основной металл, сварные соединения | СТБ ЕН 1711-2006 |  |  |
| 2.3* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Сварные соединения, основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.4* |  | 24.10/29.143 | Определение твердости. Основной металл, сварные соединения | АМИ.МН 0096-2023 |  |  |
| 2.5* |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод (цифровая радиография). Сварные соединения | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |  |  |
| 2.6* |  |  | Радиационный метод. Основной металл, сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.7* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 2.8* |  |  | Ультразвуковой контроль. Основной металл, сварные соединения (эхо метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 3.1* | Технологические трубопроводы | 24.10/32.115 | Визуально-оптический метод контроля. Сварные соединения, основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 1133-98 | ш. Гродненское, д. 6А, корп. 1, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 3.2* |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Сварные соединения, основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.3* |  | 24.10/32.123 | Радиационный метод. Основной металл, сварные соединения | ГОСТ 20426-82; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.4* |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия основного металла (эхо метод) | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 3.5* |  |  | Ультразвуковой контроль. Основной металл, сварные соединения (эхо метод) | ГОСТ 14782-86 |  |  |