ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Электрические приборы бытового и аналогичного применения | 27.51/11.116 | Классификация | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.6; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.6; СТБ IEC 60335-1-2013 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.1* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2* ТР |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.7; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.7; СТБ IEC 60335-1-2013 р.7 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.2* |  |  |  |  |  |  |
| 1.3* ТР |  | 27.51/26.141, 27.51/29.113 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.8 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.3* |  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.8; СТБ IEC 60335-1-2013 р.8 |  |  |
| 1.4* ТР |  |  |  | СТБ IEC 60335-1-2013 р.8 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.4* |  | 27.51/39.000 | Пуск электромеханических приборов | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.9.1; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.9; СТБ IEC 60335-1-2013 р.9 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 27.51/26.141, 27.51/29.113 | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.8 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.5* |  |  | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.8 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 27.51/39.000 | Пуск электромеханических приборов | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.9.1; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.9; СТБ IEC 60335-1-2013 р.9 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.6* |  | 27.51/26.046 | Подавление радио-и телепомех | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.14 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 27.51/29.113 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.10; СТБ IEC 60335-1-2013 р.10 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.7* |  |  |  |  |  |  |
| 1.8* ТР |  | 27.51/25.098 | Нагрев | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.11; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.11; СТБ IEC 60335-1-2013 р.11 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.8* |  |  |  |  |  |  |
| 1.9* ТР |  | 27.51/29.113 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.12 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.9* |  |  |  |  |  |  |
| 1.10* ТР |  | 27.51/26.046 | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.13 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.10* |  |  |  |  |  |  |
| 1.11* ТР |  |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.13; СТБ IEC 60335-1-2013 р.13 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.11* |  |  |  |  |  |  |
| 1.12* ТР |  |  | Подавление радио- и телепомех | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.14 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.12* |  | 27.51/26.080, 27.51/26.141 | Влагостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.15; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.15; СТБ IEC 60335-1-2013 р.15 |  |  |
| 1.13* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.13* |  | 27.51/26.046 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.16 |  |  |
| 1.14* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.14* |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2013 р.16; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.16 |  |  |
| 1.15* ТР |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.16; СТБ IEC 60335-1-2013 р.16 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.15* |  | 27.51/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.17; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.17; СТБ IEC 60335-1-2013 р.17 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.16* |  | 27.51/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.18; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.18; СТБ IEC 60335-1-2013 р.18 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 27.51/25.098 | Ненормальная работа | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.19; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.19 кроме п.п.19.11.4.1-19.11.4.8 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.17* |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.19 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.20; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.20 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.18* |  | 27.51/25.098 | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.19 кроме п.п.19.11.4.1-19.11.4.8; СТБ IEC 60335-1-2013 р.19 кроме п.п.19.11.4.1-19.11.4.8 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 27.51/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.18; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.18; СТБ IEC 60335-1-2013 р.18 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.19* |  | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.20; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.20; СТБ IEC 60335-1-2013 р.20 |  |  |
| 1.20* ТР |  | 27.51/25.098 | Ненормальный режим работы | СТБ IEC 60335-1-2013 р.19 кроме п.п.19.11.4.1-19.11.4.8 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.20* |  | 27.51/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.21; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.21; СТБ IEC 60335-1-2013 р.21 |  |  |
| 1.21* ТР |  | 27.51/40.000 | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.24; СТБ IEC 60335-1-2013 р.24 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.21* |  |  | Комплектующие изделия | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.24 |  |  |
| 1.22* ТР |  |  | Конструкция | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.22 кроме п.п.22.14, 22.32, исп.для резины; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.22 кроме п. 22.32, исп.для резины; СТБ IEC 60335-1-2013 р.22 кроме п. 22.32, исп.для резины |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.22* |  |  | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.24; СТБ IEC 60335-1-2013 р.24 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 27.51/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.21; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.21; СТБ IEC 60335-1-2013 р.21 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.23* |  | 27.51/40.000 | Конструкция | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.22 кроме п.п.22.14, 22.32, исп.для резины; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.22 кроме п. 22.32, исп.для резины; СТБ IEC 60335-1-2013 р.22 кроме п. 22.32, исп.для резины |  |  |
| 1.24* ТР |  | 27.51/11.116 | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.23; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.23; СТБ IEC 60335-1-2013 р.23 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.24* |  |  |  |  |  |  |
| 1.25* ТР |  | 27.51/40.000 | Комплектующие изделия | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.24 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.25* |  | 27.51/29.061, 27.51/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.25; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.25; СТБ IEC 60335-1-2013 р.25 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры |  |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.26* |  | 27.51/11.116, 27.51/29.061 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.26; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.26; СТБ IEC 60335-1-2013 р.26 |  |  |
| 1.27* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.27* |  | 27.51/29.113 | Заземление | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.27 |  |  |
| 1.28* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/29.113 | Средства для заземления | СТБ IEC 60335-1-2013 р.27 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.28* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.27; СТБ IEC 60335-1-2013 р.27 |  |  |
| 1.29* ТР |  | 27.51/29.061 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEC 60335-1-2013 р.29 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.29* |  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.29; СТБ IEC 60335-1-2013 р.29 |  |  |
| 1.30* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/29.113 | Заземление | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.27; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.27 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.30* |  | 27.51/29.061 | Винты и соединения | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.28; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.28; СТБ IEC 60335-1-2013 р.28 |  |  |
| 1.31* ТР |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.28; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.28 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.31* |  |  | Пути утечки тока , воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.29 |  |  |
| 1.32* ТР |  |  | Пути утечки , воздушные зазоры и расстояния по изоляции |  |  | ТР ТС 010/2011 |
| 1.32* |  | 27.51/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.30 кроме п.30.5; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.30; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; СТБ IEC 60335-1-2013 р.30; СТБ IEC 60695-10-2-2008; СТБ IEC 60695-11-10-2008; СТБ IEC 60695-2-10-2008; СТБ IEC 60695-2-11-2008; СТБ IEC 60695-2-12-2008 |  |  |
| 1.33* ТР |  |  |  | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.30 кроме п.30.5; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.30; ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 р.30; СТБ IEC 60695-11-10-2008; СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.33* |  | 27.51/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.31; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.31; СТБ IEC 60335-1-2013 р.31 |  |  |
| 1.34* ТР |  | 27.51/29.061 | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.29 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 1.35* ТР |  | 27.51/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.31; ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.31; СТБ IEC 60335-1-2013 р.31 |  |  |
| 2.1* ТР | Электрические кухонные машины бытового и аналогичного применения | 27.51/11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.1* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.6 |  |  |
| 2.2* ТР |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.7 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.2* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.7 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 27.51/26.141, 27.51/29.113 | Защита от доступа к токоведущим частям | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.8 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.3* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.8 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 27.51/39.000 | Пуск электромеханических приборов | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.9 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.4* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.9 |  |  |
| 2.5* ТР |  | 27.51/29.113 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.10 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.5* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.10 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 27.51/25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.11 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.6* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.11 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 27.51/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.13 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.7* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.13 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 27.51/26.080, 27.51/26.141 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.15 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.8* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.15 |  |  |
| 2.9* ТР |  | 27.51/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.16 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 2.9* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.16 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 27.51/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.17 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.10* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.17 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Ненормальная работа | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.19 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.11* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.19 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.20 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.12* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.20 |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.21 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.13* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.21 |  |  |
| 2.14* ТР |  | 27.51/40.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.22 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.14* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.22 |  |  |
| 2.15* ТР |  | 27.51/11.116 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.23 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.15* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.23 |  |  |
| 2.16* ТР |  | 27.51/40.000 | Комплектующие изделия | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.24 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.16* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.24 |  |  |
| 2.17* ТР |  | 27.51/29.061, 27.51/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.25 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.17* |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.25 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/29.061 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.26 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.18* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.26 |  |  |
| 2.19* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/29.113 | Заземление | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.27 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.19* |  | 27.51/11.116, 27.51/29.061 |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.27 |  |  |
| 2.20* ТР |  | 27.51/29.061 | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.28 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.20* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.28 |  |  |
| 2.21* ТР |  |  | Воздушные зазоры, пути утечки и непрерывная изоляция | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.29 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.21* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.29 |  |  |
| 2.22* ТР |  | 27.51/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.30 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.22* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.30 |  |  |
| 2.23* ТР |  | 27.51/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.31 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 2.23* |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.31 |  |  |
| 3.1* ТР | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Классификация | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.6; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 3.1* |  |  |  |  |  |  |
| 3.2* ТР |  |  | Маркировка и инструкции Маркировка | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.7; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.7 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.2* |  |  | Маркировка Маркировка и инструкции |  |  |  |
| 3.3* ТР |  | 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Защита от поражения электрическим током | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.8; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.8 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.3* |  |  | Защита от поражения электрическим током Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением |  |  |  |
| 3.4* ТР |  | 28.93/39.000 | Пуск прибора с электроприводом Пуск электромеханических приборов | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.9; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.9 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.4* |  |  |  |  |  |  |
| 3.5* ТР |  | 28.93/29.113 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.10; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.10 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.5* |  |  |  |  |  |  |
| 3.6* ТР |  | 28.93/25.098 | Нагрев | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.11; ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.11 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.6* |  |  |  | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.11; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.11 |  |  |
| 3.7* ТР |  | 28.93/29.113 | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.12 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.7* |  |  |  |  |  |  |
| 3.8* ТР |  | 28.93/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.13; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.13 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.8* |  |  | Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре |  |  |  |
| 3.9* ТР |  |  | Подавление радио- и телепомех | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.14 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.9* |  |  | Подавление радио-и телепомех | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) р.14 |  |  |
| 3.10* ТР |  | 28.93/26.080, 28.93/26.141 | Влагостойкость | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.15; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.15 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.10* |  |  |  |  |  |  |
| 3.11* ТР |  | 28.93/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.16; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.16 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.11* |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность Ток утечки и электрическая прочность |  |  |  |
| 3.12* ТР |  | 28.93/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. Защита от перегрузки | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.17; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.17 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.12* |  |  | Защита от перегрузки Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. |  |  |  |
| 3.13* ТР |  | 28.93/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.18; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.18 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.13* |  |  |  |  |  |  |
| 3.14* ТР |  | 28.93/25.098 | Ненормальный режим работы Ненормальная работа | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.19; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.19 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.14* |  |  | Ненормальная работа Ненормальный режим работы |  |  |  |
| 3.15* ТР |  | 28.93/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.20; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.20 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.15* |  |  |  |  |  |  |
| 3.16* ТР |  |  | Механическая прочность | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.21; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.21 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.16* |  |  |  |  |  |  |
| 3.17* ТР |  | 28.93/40.000 | Конструкция | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.22; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.22 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.17* |  |  |  |  |  |  |
| 3.18* ТР |  | 28.93/11.116 | Внутренняя проводка | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.23; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.23 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.18* |  |  |  |  |  |  |
| 3.19* ТР |  | 28.93/40.000 | Компоненты Комплектующие изделия | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.24; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.24 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.19* |  |  | Комплектующие изделия Компоненты |  |  |  |
| 3.20* ТР |  | 28.93/29.061, 28.93/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.25; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.25 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.20* |  |  |  |  |  |  |
| 3.21* ТР |  | 28.93/11.116, 28.93/29.061 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.26; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.26 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.21* |  |  |  |  |  |  |
| 3.22* ТР |  | 28.93/11.116, 28.93/29.113 | Средства для заземления Заземление | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.27; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.27 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.22* |  |  | Заземление Средства для заземления |  |  |  |
| 3.23* ТР |  | 28.93/29.061 | Винты и соединения | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.28; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.28 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.23* |  |  |  |  |  |  |
| 3.24* ТР |  |  | Пути утечки , воздушные зазоры и расстояния по изоляции Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.29; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.29 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.24* |  |  | Пути утечки тока , воздушные зазоры и расстояния по изоляции Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция |  |  |  |
| 3.25* ТР |  | 28.93/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.30; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.30 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.25* |  |  |  |  |  |  |
| 3.26* ТР |  | 28.93/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) р.31; ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.31 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 3.26* |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* ТР | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания | 27.51/11.116, 27.51/26.046, 28.93/11.116, 28.93/26.046 | Технические требования по безопасности | ГОСТ 12.2.092-94 п.п.4.1-4.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 4.1* |  |  | Технические требования по безопасности (требования к конструкции, требования к электробезопасности). | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 12.2.092-94 р.4; ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76); ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) |  |  |
| 5.1* ТР | Машины, технологическое оборудование и другие источники шума | 27.51/35.067, 28.93/35.067 | Шумовые характеристики | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 5.1* |  |  |  | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23941-2002; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) |  |  |
| 6.1* ТР | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/29.061 | Основные параметры | ГОСТ 23833-95 п.п. 8.2, 8.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 6.1* | Бытовая мясорубка | 27.52/11.116, 27.52/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 4025-95 п.п. 7.1, 7.4; ГОСТ 4025-95 п.п.7.1, 7.4 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 6.2* ТР | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/11.116 | Внешний осмотр оборудования | ГОСТ 23833-95 п.8.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 6.2* | Бытовая мясорубка | 27.52/11.116, 27.52/29.061 | Технические требования и требования безопасности | ГОСТ 4025-95 п.п.7.3, 7.6, 7.13, 7.14, 7.15, 7.18 п.п.7.1, 7.2, 7.5, 7.7-7.12, 7.16; ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 6.3* ТР | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/11.116 | Технические требования | ГОСТ 23833-95 р.8 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 6.4* ТР |  | 28.25/29.113 | Проверка сопротивления цепи заземления | ГОСТ 23833-95 п.8.8 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 6.5* ТР |  | 28.25/26.046 | Проверка сопротивления и прочности электрической изоляции | ГОСТ 23833-95 п.п.8.11, 8.12 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 6.6* ТР |  | 28.25/26.141 | Проверка степени защиты | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) р.р.5, 6, 12, 13; ГОСТ 23833-95 п.8.9 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 6.7* ТР |  | 28.25/35.059 | Определение вибрационных характеристик | ГОСТ 23833-95 п. 8.22 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 6.8* ТР |  | 28.25/35.067 | Определение шумовых характеристик | ГОСТ 23833-95 п.8.22; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) |  |  |
| 6.9* ТР |  | 28.25/11.116 | Классификация. | ГОСТ 23833-95 п.8.14-8.20 |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | Технические требования. | ГОСТ 27440-87 п.п.2.2.1, 2.4.1, 2.4.12, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 3.2, 3.3, 3.10 |  |  |
| 7.1* ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 7.1* | Приборы бытовые кухонные с ручным приводом | 27.52/11.116, 27.52/29.061 | Требования безопасности. | ГОСТ 31530-2012 п.п. 3.1-3.8 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 7.2* ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.7 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 7.3* ТР |  | 28.25/26.141, 28.25/29.113 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.8 |  |  |
| 7.4* ТР |  | 28.25/39.000 | Пуск электромеханических приборов | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.9 |  |  |
| 7.5* ТР |  | 28.25/29.113 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.10 |  |  |
| 7.6* ТР |  | 28.25/25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.11 |  |  |
| 7.7* ТР |  | 28.25/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.13 |  |  |
| 7.8* ТР |  |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.16 |  |  |
| 7.9* ТР |  | 28.25/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.17 |  |  |
| 7.10* ТР |  |  | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.19 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 28.25/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.20 |  |  |
| 7.12* ТР |  |  | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.21 |  |  |
| 7.13* ТР |  | 28.25/40.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.22 |  |  |
| 7.14* ТР |  | 28.25/11.116 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.23 |  |  |
| 7.15* ТР |  | 28.25/40.000 | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.24 |  |  |
| 7.16* ТР |  | 28.25/29.061, 28.25/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие кабели и шнуры | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.25 |  |  |
| 7.17* ТР |  | 28.25/29.061 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ Р 52161.2.24-2007 (МЭК 60335-2-24:2005) р.26 |  |  |
| 7.18* ТР |  | 28.25/11.116, 28.25/29.113 | Средства для заземления | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.27 |  |  |
| 7.19* ТР |  | 28.25/29.061 | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.28 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 7.20* ТР |  |  | Пути утечки , воздушные зазоры и расстояния по изоляции | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.29 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 7.21* ТР |  | 28.25/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.30 |  |  |
| 7.22* ТР |  | 28.25/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.31 |  |  |
| 7.23* ТР |  | 28.25/26.080, 28.25/26.141 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.15 |  |  |
| 8.1* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 26582-85 п.п.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 5.1, 5.4 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.1* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/29.061 | Основные параметры | ГОСТ 23833-95 п.п. 8.2, 8.14, 8.15, 8.16, 8.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.2* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования к составным частям продукции, сырью, исходным эксплуатационным материалам | ГОСТ 26582-85 п.п.1.4.1, 1.4.8, 1.4.20, 1.4.21, 1.4.24, 1.4.26 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.2* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/11.116 | Технические требования | ГОСТ 23833-95 п.п.8.1, 8.3-8.7, 8.10, 8.14, 8.16-8.21, 8.23, 8.25 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.3* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования безопасности | ГОСТ 26582-85 р.5 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.3* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/11.116 | Внешний осмотр оборудования | ГОСТ 23833-95 п.8.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.4* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Маркировка | ГОСТ 26582-85 п.п.6.1, 6.2 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.4* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/29.113 | Проверка сопротивления цепи заземления | ГОСТ 23833-95 п.8.8 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.5* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.3.5-3.9, 13.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.5* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/26.141 | Проверка степени защиты | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) р.р.12, 13; ГОСТ 23833-95 п.8.9 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.6* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.4.1, 4.2, 4.10-4.17, 13.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.6* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/26.046 | Проверка сопротивления и прочности электрической изоляции | ГОСТ 11828-86 р.6; ГОСТ 23833-95 п.п.8.11, 8.12; ГОСТ 2933-93 р.3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.7* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования безопасности к аппаратам, ёмкостям, трубопроводам | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.6.1, 6.4-6.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.7* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/35.059 | Определение вибрационных характеристик | ГОСТ 23833-95 п. 8.22 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.8* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования к системам и органам управления | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.7.1-7.27, 13.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.8* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/35.067 | Определение шумовых характеристик | ГОСТ 23833-95 п.8.22; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.9* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования к контрольно-измерительным приборам | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.8.1-8.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.9* | Торговое холодильное оборудование (шкафы, прилавки, витрины и т.д.) с компрессионными холодильными машинами и агрегатами | 28.25/11.116 | Классификация. | ГОСТ 23833-95 п.8.14-8.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 8.10* ТР | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.9.1-9.15, 13.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 8.11* ТР |  | 28.93/11.116, 28.93/26.080, 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Требования электробезопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.10.1, 10.4-10.16, 10.18-10.20, 13.2, 13.9, 13.10; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п.11.1-11.5, 12.1-12.3, 13.1-13.3, 14.1-14.3, 15.1-15.3; ГОСТ 2933-93 р.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.п.19.1-19.5 |  | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 8.12* ТР |  | 28.93/11.116, 28.93/35.059, 28.93/35.067 | Требования к рабочим местам | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.11.1-11.8, 13.1, 13.5, 13.6; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) |  | ТР ТС 010/2011 |
| 8.13* ТР |  | 28.93/11.116 | Требования безопасности, определяемые особенностями монтажных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.12.1-12.6, 13.1 |  |  |
| 9.1* ТР | Изделия обеспечения информационных технологий, электротехнические, приборостроения | 27.51/26.141, 28.93/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п.11.1-11.5, 12.1-12.3, 13.1-13.3, 14.1-14.3, 15.1-15.3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 9.1* | Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания | 28.25/11.116 | Технические требования. | ГОСТ 27440-87 п.п.2.2.1, 2.4.1, 2.4.12, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 3.2, 3.3, 3.10 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.1* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Классификация | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.6; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.2* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.7 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.2* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.7; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.7 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.3* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.8 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.3* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.141, 28.25/29.113 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.8; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.8 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.4* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/39.000 | Пуск электромеханических приборов | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.9 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.4* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/39.000 | Пуск электромеханических приборов | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.9; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.9 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.5* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.113 | Потребляемая мощность и ток | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.10 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.5* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/29.113 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.10; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.10 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.6* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.098 | Нагрев | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.11 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.6* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/25.098 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.11; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.11 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.7* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.13 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.7* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.13; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.13 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.8* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.080, 28.93/26.141 | Влагостойкость | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.15 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.8* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.080, 28.25/26.141 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.15; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.15 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.9* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.16 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.9* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.16; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.16 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.10* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.17 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.10* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.17; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.17 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.11* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.098 | Ненормальный режим работы | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.11* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/25.098 | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.19; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.12* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.070 | Износостойкость | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.18 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.12* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.20; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.13* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.095 | Механическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.21 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.13* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.21; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.21 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.14* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.095 | Устойчивость и механические опасности | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.14* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/40.000 | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.22; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.22 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.15* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/40.000 | Конструкция | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.22 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.15* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.23; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.23 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.16* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Внутренняя проводка | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.23 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.16* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/40.000 | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.24; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.24 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.17* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/40.000 | Компоненты | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.24 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.17* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/29.061, 28.25/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.25; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.25 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.18* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.061, 28.93/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.25 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.18* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116, 28.25/29.061 | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.26; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.26 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.19* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.061 | Зажимы для внешних проводов | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.26 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.19* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/11.116, 28.25/29.113 | Средства для заземления | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.27; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.27 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.20* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116, 28.93/29.113 | Средства для заземления | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.27 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.20* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/29.061 | Винты и соединения | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.28; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.28 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.21* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.061 | Винты и соединения | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.28 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.21* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/29.061 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.29; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.29 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.22* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.061 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.29 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.22* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.30; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.30 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.23* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.30 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 10.23* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.31; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.31 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 10.24* ТР | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.080 | Стойкость к коррозии | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.31 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 11.1* ТР | Смесители планетарные | 28.93/29.061 | Механические опасности | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 11.1* | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 26582-85 п.п.1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 5.1, 5.4 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.2* ТР | Смесители планетарные | 28.93/26.046 | Электрическая опасность | ГОСТ EN 454-2013 р.7.табл.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 11.2* | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования к составным частям продукции, сырью, исходным эксплуатационным материалам | ГОСТ 26582-85 п.п.1.4.1, 1.4.8, 1.4.20, 1.4.21, 1.4.24, 1.4.26 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.3* ТР | Смесители планетарные | 28.93/35.067 | Снижение уровня пыли | ГОСТ EN 454-2013 приложение С | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 11.3* | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.4* ТР | Смесители планетарные | 28.93/11.116 | Снижения уровня запыленности | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 Приложение В | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 11.4* | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Маркировка | ГОСТ 26582-85 п.п.6.1, 6.2 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.5* ТР | Смесители планетарные | 28.93/11.116 | Гигиенические требования | ГОСТ EN 1672-2-2012 р.6 табл.1; ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 Приложение А | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 11.5* | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/11.116 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 п.п. 1.1-1.6; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.3.5-3.9, 13.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.6* ТР | Смесители планетарные | 28.93/11.116 | Опасности, связанные с несоблюдением эргономических требований | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 11.6* | Овощерезки промышленные, установки укупорочные, смесительные, пресс-автоматы, автоматы закаточные и аналогичное продовольственное оборудование | 28.93/40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 12.2.003-91 п.п.2.1.1-2.1.19.1; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.4.1, 4.2, 4.10-4.17, 13.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 11.7* |  | 28.93/11.116 | Требования безопасности к аппаратам, ёмкостям, трубопроводам | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.6.1, 6.4-6.6 |  |  |
| 11.8* |  |  | Требования к системам и органам управления | ГОСТ 12.2.003-91 п.п. 2.3.1-2.3.12; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.7.1-7.27, 13.1 |  |  |
| 11.9* |  |  | Требования к контрольно-измерительным приборам | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.8.1-8.6 |  |  |
| 11.10* |  |  | Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию оборудования | ГОСТ 12.2.003-91 п.п. 2.4.1-2.4.10; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.9.1-9.15, 13.1 |  |  |
| 11.11* |  | 28.93/11.116, 28.93/26.080, 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Требования электробезопасности | ГОСТ 12.1.019-79; ГОСТ 12.1.030-81; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.10.1, 10.4-10.16, 10.18-10.20, 13.2, 13.9, 13.10; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п.11.1-11.5, 12.1-12.3, 13.1-13.3, 14.1-14.3, 15.1-15.3; ГОСТ 2933-93 р.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.п. 19.1-19.5 |  |  |
| 11.12* |  | 28.93/11.116, 28.93/35.059, 28.93/35.067 | Требования к рабочим местам | ГОСТ 12.2.003-91 п.п. 2.2.1-2.2.3; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.11.1-11.8, 13.1, 13.5, 13.6; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) |  |  |
| 11.13* |  | 28.93/11.116 | Требования безопасности, определяемые особенностями монтажных работ, транспортированием и хранением | ГОСТ 12.2.003-91 п.п. 2.5.1-2.5.5; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.12.1-12.6, 13.1 |  |  |
| 12.1* ТР | Вибрационная безопасность на производстве | 27.51/35.059, 28.93/35.059 | Вибрационные характеристики | ГОСТ 12.1.012-2004 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 12.1* | Изделия обеспечения информационных технологий, электротехнические, приборостроения | 27.51/26.141, 28.93/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п.11.1-11.5, 12.1-12.3, 13.1-13.3, 14.1-14.3, 15.1-15.3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 13.1* ТР | Аппараты электрические низковольтные | 28.25/11.116 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 2933-93 р.3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 13.1* | Машины тестомесительные | 28.93/29.061 | Механические опасности | СТБ ЕН 453-2004 р.6 табл. 2 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 13.2* |  | 28.93/26.046 | Электрическая опасность | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.19; СТБ ЕН 453-2004 р.6 табл. 2 |  |  |
| 13.3* |  | 28.93/35.067 | Снижение шума | СТБ ЕН 453-2004 р.6 табл. 2 Приложение С. |  |  |
| 13.4* |  | 28.93/11.116 | Защита от пыли | СТБ ЕН 453-2004 р.6 табл. 2 |  |  |
| 13.5* |  |  | Требования гигиены | СТБ ЕН 453-2004 р.6 табл.2 Приложение А. |  |  |
| 13.6* |  |  | Опасности, вызываемые несоблюдением эргономических принципов | СТБ ЕН 453-2004 р.6 табл.2 |  |  |
| 14.1* ТР | Машины для порционной нарезки | 28.93/29.061 | Механические опасности | ГОСТ EN 1974-2013 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 14.1* | Вибрационная безопасность на производстве | 27.51/35.059, 28.93/35.059 | Вибрационные характеристики | ГОСТ 27805-88; ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 14.2* ТР | Машины для порционной нарезки | 28.93/26.046 | Электрические опасности | ГОСТ EN 1974-2013 р.6; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 14.3* ТР |  | 28.93/11.116 | Устойчивость | ГОСТ EN 1974-2013 р.6 |  |  |
| 14.4* ТР |  |  | Гигиена | ГОСТ EN 1672-2-2012 р.6; ГОСТ EN 1974-2013 р.6 |  |  |
| 14.5* ТР |  |  | Эргономика | ГОСТ EN 1974-2013 п.5.5 |  |  |
| 14.6* ТР |  | 28.93/35.059, 28.93/35.067 | Шум и вибрация | ГОСТ EN 1974-2013 п.5.6 |  |  |
| 15.1* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения среды при эксплуатации | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 метод 201-1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.1* | Смесители планетарные | 28.93/29.061 | Механические опасности | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.2* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения среды при транспортировании и хранении | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 метод 202-1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.2* | Смесители планетарные | 28.93/26.046 | Электрические опасности | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.3* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения среды при эксплуатации | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 метод 203-1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.3* | Смесители планетарные | 28.93/35.067 | Снижение уровня шума | ГОСТ EN 454-2013 Приложение С. | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.4* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения среды при транспортировании и хранении | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.19 метод 204-1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.4* | Смесители планетарные | 28.93/11.116 | Снижения уровня запыленности | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 Приложение В | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.5* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/29.061 | Проверка соответствия габаритным и присоединительным размерам | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.5* | Смесители планетарные | 28.93/11.116 | Гигиенические требования | ГОСТ EN 1672-2-2012 р.6 табл.1; ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 Приложение А | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.6* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/11.116 | Проверка внешнего вида | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.6* | Смесители планетарные | 28.93/11.116 | Опасности, связанные с несоблюдением эргономических требований | ГОСТ EN 454-2013 р.7 табл.1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 15.7* ТР | Изделия электротехнические | 27.51/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 |
| 15.8* ТР |  | 27.51/26.095 | Испытание на ударную прочность | ГОСТ 16962.2-90 п.п.2.3, 2.3.3 |  |  |
| 16.1* ТР | Пилы ленточные | 28.93/29.040 | Устройство и принцип действия | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.2 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.1* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Классификация | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.2* ТР | Пилы ленточные | 28.93/29.040, 28.93/29.061, 28.93/40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.13.1-13.18; ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.1-13.18 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.2* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.7 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.3* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования к материалам и комплектующим изделиям | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.3* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.8 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.4* ТР | Пилы ленточные | 28.93/26.046 | Требования к электрооборудованию | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.18 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.4* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/39.000 | Пуск электромеханических приборов | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.9 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.5* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования к упаковке | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.5* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.113 | Потребляемая мощность и ток | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.10 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.6* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116, 28.93/40.000 | Требования к транспортированию и хранению | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.12.1-12.6, 13.1; ГОСТ 26582-85 п.5.4; ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.12.8.1-12.8.3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.6* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.098 | Нагрев | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.11 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.7* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования к монтажу | ГОСТ 12.2.003-91 п.2.5.1-2.5.5; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.12.1-12.6, 13.1; ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.5.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.7* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.13 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.8* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.135-95 р.р.4, 7 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.8* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.080, 28.93/26.141 | Влагостойкость | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.15 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.9* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования по обеспечению механической безопасности | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.13.21-13.23, р.8 таблица 3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.9* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.046 | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.16 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.10* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116, 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Требования по обеспечению электрической безопасности | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) пп. 13.17, 13.24-13.32, р.8 таблица 3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.10* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.098 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей. | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.17 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.11* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования к устойчивости | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) р.8 таблица 3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.11* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/29.070 | Износостойкость | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.18 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.12* ТР | Пилы ленточные | 28.93/29.061 | Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.7.5.1-7.5.7, р.8 таблица 3 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.12* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/25.098 | Ненормальный режим работы | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.19 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.13* ТР | Пилы ленточные | 28.93/35.059, 28.93/35.067 | Требования к соблюдению санитарных норм по уровню шума, вибрации | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.13.33, 13.34 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.13* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.095 | Устойчивость и механические опасности | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.20 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.14* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.6.5, 7.7 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.14* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/26.095 | Механическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.21 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.15* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Требования к маркировке | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.35 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.15* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/40.000 | Конструкция | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.22 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.16* ТР | Пилы ленточные | 28.93/11.116 | Общие риски для машин пищевой промышленности и снижение требований, установленных для ленточных пил | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) р.9 приложениеВ | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 16.16* | Кухонные электрические плиты, шкафы и конфорки для предприятий общественного питания | 28.93/11.116 | Внутренняя проводка | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.23 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 16.17* |  | 28.93/40.000 | Компоненты | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.24 |  |  |
| 16.18* |  | 28.93/29.061, 28.93/29.113 | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.25 |  |  |
| 16.19* |  | 28.93/11.116, 28.93/29.061 | Зажимы для внешних проводов | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.26 |  |  |
| 16.20* |  | 28.93/11.116, 28.93/29.113 | Средства для заземления | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.27 |  |  |
| 16.21* |  | 28.93/29.061 | Винты и соединения | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.28 |  |  |
| 16.22* |  |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.29 |  |  |
| 16.23* |  | 28.93/25.108 | Теплостойкость, огнестойкость. | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 р.30 |  |  |
| 16.24* |  | 28.93/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.31 |  |  |
| 17.1* ТР | Электрические приборы бытового и аналогичного применения | 27.51/26.046 | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.14; СТБ IEC 60335-1-2013 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 17.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 17.2** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 18.1* ТР | Электрические кухонные машины бытового и аналогичного применения | 27.51/26.046 | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 18.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 19.1* ТР | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 28.93/26.046 | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 010/2011 |
| 19.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0056-2024 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 19.2** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 20.1* ТР | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.046 | Перенапряжение переходного процесса. | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.14; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 |
| 20.1* | Машины для порционной нарезки | 28.93/29.061 | Механические опасности | ГОСТ EN 1974-2013 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 20.2* |  | 28.93/26.046 | Электрические опасности | ГОСТ EN 1974-2013 р.6; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.19 |  |  |
| 20.3* |  | 28.93/11.116 | Устойчивость | ГОСТ EN 1974-2013 р.6 |  |  |
| 20.4* |  |  | Гигиена | ГОСТ EN 1672-2-2012 р.6; ГОСТ EN 1974-2013 р.6 |  |  |
| 20.5* |  |  | Эргономика | ГОСТ EN 1974-2013 п.5.5 |  |  |
| 20.6* |  | 28.93/35.059, 28.93/35.067 | Шум и вибрация | ГОСТ EN 1974-2013 п.5.6 |  |  |
| 21.1* | Машины овощерезательные универсальные | 28.93/29.061 | Механические опасности | СТБ EN 1678-2008 р.6 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 21.2* |  | 28.93/26.046 | Электрические опасности | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.20; СТБ EN 1678-2008 р.6, приложение В |  |  |
| 21.3* |  | 28.93/11.116 | Гигиена | ГОСТ EN 1672-2-2012 р.6; СТБ EN 1678-2008 р.6, приложение В |  |  |
| 21.4* |  |  | Эргономика | СТБ EN 1678-2008 р.6 |  |  |
| 21.5* |  | 28.93/35.059, 28.93/35.067 | Шум и вибрация | СТБ EN 1678-2008 р.6, приложение А |  |  |
| 22.1* | Изделия электротехнические до 1000 В | 27.51/26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения среды при эксплуатации | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1 метод 201-1; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 метод 201-1 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 22.2* |  |  | Испытание на воздействие верхнего значения среды при транспортировании и хранении | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.2 метод 202-1; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 метод 202-1 |  |  |
| 22.3* |  |  | Испытание на воздействие нижнего значения среды при эксплуатации | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 метод 203-1 |  |  |
| 22.4* |  |  | Испытание на воздействие нижнего значения среды при транспортировании и хранении | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.19 метод 204-1 |  |  |
| 22.5* |  | 27.51/26.095 | Испытание на ударную прочность | ГОСТ 16962.2-90 п.п.2.3, 2.3.3; ГОСТ 30630.1.3-2001 п.4.9 |  |  |
| 22.6* |  | 27.51/29.061 | Проверка соответствия габаритным и присоединительным размерам | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |  |  |
| 22.7* |  | 27.51/11.116 | Проверка внешнего вида | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |  |  |
| 22.8* |  | 27.51/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |  |  |
| 23.1* | Пилы ленточные | 28.93/29.040 | Устройство и принцип действия | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.2 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 23.2* |  | 28.93/29.040, 28.93/29.061, 28.93/40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.13.1-13.18; ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.1-13.18 |  |  |
| 23.3* |  | 28.93/11.116 | Требования к материалам и комплектующим изделиям | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.19 |  |  |
| 23.4* |  | 28.93/26.046 | Требования к электрооборудованию | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 р.18 |  |  |
| 23.5* |  | 28.93/11.116 | Требования к упаковке | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.20 |  |  |
| 23.6* |  | 28.93/11.116, 28.93/40.000 | Требования к транспортированию и хранению | ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.12.1-12.6, 13.1; ГОСТ 26582-85 п.5.4; ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.12.8.1-12.8.3 |  |  |
| 23.7* |  | 28.93/11.116 | Требования к монтажу | ГОСТ 12.2.003-91 п.2.5.1-2.5.5; ГОСТ 12.2.124-2013 п.п.12.1-12.6, 13.1; ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.5.6 |  |  |
| 23.8* |  |  | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.135-95 р.р.4, 7 |  |  |
| 23.9* |  |  | Требования по обеспечению механической безопасности | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.13.21-13.23, р.8 таблица 3 |  |  |
| 23.10* |  | 28.93/11.116, 28.93/26.141, 28.93/29.113 | Требования по обеспечению электрической безопасности | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) пп. 13.17, 13.24-13.32, р.8 таблица 3 |  |  |
| 23.11* |  | 28.93/11.116 | Требования к устойчивости | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) р.8 таблица 3 |  |  |
| 23.12* |  | 28.93/29.061 | Санитарно-гигиенические требования | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.7.5.1-7.5.7, р.8 таблица 3 |  |  |
| 23.13* |  | 28.93/35.059 | Требования к соблюдению санитарных норм по уровню шума, вибрации | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.13.33, 13.34 |  |  |
| 23.14* |  | 28.93/11.116 | Требования к эргономическим характеристикам | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.п.6.5, 7.7 |  |  |
| 23.15* |  |  | Требования к маркировке | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) п.13.35 |  |  |
| 23.16* |  |  | Общие риски для машин пищевой промышленности и снижение требований, установленных для ленточных пил | ГОСТ 31525-2012 (EN 12268:2003) р.9 приложениеВ |  |  |
| 24.1* | Электрические приборы бытового и аналогичного применения | 27.51/26.046 | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-1-2015 р.14; СТБ IEC 60335-1-2013 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 25.1* | Электрические кухонные машины бытового и аналогичного применения | 27.51/26.046 | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 26.1* | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | 28.93/26.046 | Динамические перегрузки по напряжению | ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 27.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 28.25/26.046 | Перенапряжение переходного процесса. | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 р.14; СТБ IEC 60335-2-24-2013 р.14 | ул. Чернышевского, 61, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |