ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Торф (фрезерный, кусковой и топливный; торфяные, торфоугольные брикеты и полубрикеты; продукты переработки торфа для сельского хозяйства и торфяная продукция всех видов) | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги (%) | СТБ 2042-2010 п. 6.3 | ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Массовая доля золы (%) | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |  |  |
| 1.3* |  | 08.92/08.169 | Обменная кислотность (ед. рН) | ГОСТ 11623-89 п. 2 |  |  |
| 1.4* |  |  | Активная кислотность (ед. рН) | ГОСТ 11623-89 п. 3 |  |  |
| 1.5* |  | 08.92/08.156 | Масса аммиачного азота (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества) | ГОСТ 27894.3-88 п. 2 |  |  |
| 1.6* |  |  | Масса нитратного азота (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества) | ГОСТ 27894.4-88 п. 2 |  |  |
| 1.7* |  |  | Масса подвижного фосфора (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества) | ГОСТ 27894.5-88 п. 3 |  |  |
| 1.8* |  |  | Масса подвижного калия (мг на 100 г торфяной продукции при натуральной влаге, мг на 100 г сухого вещества) | ГОСТ 27894.6-88 |  |  |
| 1.9* |  | 08.92/08.169 | Массовая концентрация водорастворимых солей (г/дм3, г на 100 г сухого торфа) | ГОСТ 27894.9-88 |  |  |
| 1.10* |  | 08.92/11.116 | Ботанический состав (%) | ГОСТ 28245-89 п.3 |  |  |
| 1.11* |  |  | Степень разложения (%) | ГОСТ 28245-89 п. 2 |  |  |
| 1.12** |  | 08.92/42.000 | Отбор и обработка проб из залежи | ГОСТ 17644-83 |  |  |
| 1.13* |  |  | Приготовление аналитических проб | ГОСТ 11303-2013 |  |  |
| 2.1* | Удобрения органические | 20.15/08.052 | Массовая доля влаги (%) | ГОСТ 26713-85 | ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |
| 2.2* |  |  | Массовая доля золы (%, ДИ: св. 5%) | ГОСТ 26714-85 |  |  |
| 2.3* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота (%) | ГОСТ 26715-85 п. 1 |  |  |
| 2.4* |  |  | Массовая доля аммонийного азота (%) | ГОСТ 26716-85 п. 1 |  |  |
| 2.5* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общего фосфора (ДИ: св. 0,2%) | ГОСТ 26717-85 |  |  |
| 2.6* |  |  | Массовая доля общего калия (%) | ГОСТ 26718-85 |  |  |
| 2.7* |  | 20.15/08.169 | Водородный показатель рН (ед. рН) | ГОСТ 27979-88 |  |  |
| 2.8** |  | 20.15/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 26712-94 |  |  |
| 3.1* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Водородный показатель рН (ед. рН) | ГОСТ 26483-85 | ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 100.06/08.052 | Массовая доля влаги (%) | ГОСТ 28268-89 п. 1 |  |  |
| 3.3* |  |  | Массовая доля золы (%) | ГОСТ 27784-88 |  |  |
| 3.4* |  | 100.06/08.156 | Концентрация подвижного калия (млн-1) | ГОСТ 26207-91 |  |  |
| 3.5** |  | 100.06/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84 пп. 1-2, 3.1-3.3, 4.1; СТБ ИСО 10381-4-2006; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) |  |  |
| 3.6* |  | 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов (ДИ: (5-20 000) мг/кг) | ФР.1.31.2012.13170 |  |  |
| 3.7* |  | 100.06/08.032 | Массовая доля кадмия (мг/кг) | СТБ ИСО 11047-2006 |  |  |
| 3.8* |  |  | Массовая доля хрома (мг/кг) |  |  |  |
| 3.9* |  |  | Массовая доля кобальта (мг/кг) |  |  |  |
| 3.10* |  |  | Массовая доля меди (мг/кг) |  |  |  |
| 3.11* |  |  | Массовая доля свинца (мг/кг) |  |  |  |
| 3.12* |  |  | Массовая доля марганца (мг/кг) |  |  |  |
| 3.13* |  |  | Массовая доля никеля (мг/кг) |  |  |  |
| 3.14* |  |  | Массовая доля цинка (мг/кг) |  |  |  |
| 4.1* | Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/08.150 | Массовая концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,50-30,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-37-2015 | ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 100.14/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия (ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3) | МВИ.МН 5091-2014 |  |  |
| 4.3* |  |  | Массовая концентрация ионов калия (ДИ: (0,05-2,0) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.1* | Подземные воды | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |
| 5.2* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов (ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 5.3* |  |  | Массовая концентрация железа общего (ДИ: св. 0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.4* |  | 100.04/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов (ДИ: св. 2,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.5* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно (ДИ: (0,1-300) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 5.6* |  |  | Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов) (ДИ: (0,1-200) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |  |
| 5.7* |  |  | Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов) (ДИ: (0,003-30) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |
| 5.8* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация ионов магния (ДИ: св. 1,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 5.9* |  |  | Массовая концентрация ионов кальция (ДИ: св. 1,0 мг/дм3) |  |  |  |
| 5.10* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН (ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.11* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлоридов (ДИ: св. 10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.12* |  |  | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов (ДИ: (0,1-100) ммоль/дм3; ДИ: (6-6000) мг/дм3; ДИ: (6,1-6100) мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А |  |  |
| 5.13* |  | 100.04/08.156 | Цветность (ДИ: св. 1 градуса цветности) | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |  |
| 5.14* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 5.15* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия (ДИ: (0,10-275,00) мг/дм3) | МВИ.МН 2140-2004 |  |  |
| 5.16* |  |  | Массовая концентрация ионов калия (ДИ: (0,50-275,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 5.17** |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023 |  |  |
| 6.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего (ДИ: св. 0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Ф. Скорины, 10, 220076, г. Минск |  |
| 6.2* |  | 100.03/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов (ДИ: св. 2,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.3* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация ортофосфатов (ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 6.4* |  |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно (ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 6.5* |  |  | Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов) (ДИ: (0,1-200) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |  |  |
| 6.6* |  |  | Массовая концентрация нитритов (нитрит-ионов) (ДИ: (0,003-30) мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |
| 6.7* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.8* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация ионов магния (ДИ: св. 1,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 6.9* |  |  | Массовая концентрация ионов кальция (ДИ: св. 1,0 мг/дм3) |  |  |  |
| 6.10* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.11* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлоридов (ДИ: св. 10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.12* |  |  | Щелочность, массовая концентрация карбонат-ионов и гидрокарбонат-ионов (ДИ: (0,1-100) ммоль/дм3; ДИ: (6-6000) мг/дм3; ДИ: (6,1-6100) мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А |  |  |
| 6.13* |  | 100.03/08.156 | Цветность (ДИ: св. 1 градуса цветности) | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |  |  |
| 6.14* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 6.15* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия (ДИ: (0,10-275,00) мг/дм3) | МВИ.МН 2140-2004 |  |  |
| 6.16* |  |  | Массовая концентрация ионов калия (ДИ: (0,50-275,00) мг/дм3) |  |  |  |
| 6.17** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |