ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Грунты | 42.11/29.119, 42.21/29.119, 42.99/29.119, 43.12/29.119, 43.99/29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | СП 1.03.14-2024 пп. 5.6, 6.1.5, 7.5, 11.3; СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.2.6; СТБ 1377-2003 пп. 6.1, 6.2; СТБ 2176-2025 п. 6.2 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |
| 2.1** | Конструкции бетонные и железобетонные монолитные, сборные, сборно-монолитные, а также работы по возведению и монтажу этих конструкций; изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121, 41.00/29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод отрыва со скалыванием, метод ударного импульса) | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |
| 3.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/41.000 | Качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |  |  |
| 3.3** |  | 25.11/29.061 | Основные размеры | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |  |  |
| 3.4** |  |  | Предельные отклонения размеров и форм |  |  |  |
| 3.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность балок крепления лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |  |  |
| 3.6** |  |  | Прочность закладных элементов | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.15, 5.16 |  |  |
| 3.7** |  |  | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 3.8** |  |  | Прочность ограждения лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 3.9** |  |  | Прочность площадок и маршей лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 3.10** |  |  | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.8, 5.9 |  |  |
| 3.11** |  | 25.11/41.000 | Целостность конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6 |  |  |
| 4.1** | Лестницы приставные и лестницы-стремянки | 16.23/29.121, 22.29/29.121, 25.99/29.121 | Прочность при воздействии статической нагрузки | МВИ 193531445.01-2021; ТКП 290-2023 (33240) пп. 10.8.2.2, 10.8.2.3, 10.8.2.5, Приложение Е, таблица Е.1 п. 5 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |
| 5.1** | Работы по устройству анкерных и крепежных соединений | 43.29/29.121, 43.39/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства (анкера) или крепежного элемента из подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2025 п. 12; СТБ 2079-2010 п. 10 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |
| 6.1* | Растворы строительные | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п. 9 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |
| 7.1* | Смеси бетонные и бетоны всех видов, применяемые во всех областях строительства (кроме бетонов на битумных вяжущих) | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018 | ул. Володько, д. 20, оф. 9, 220007, г. Минск |  |