ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ВТ 0021-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (участок трансформаторных подстанций и электрических сетей электроремонтного цеха) |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ВТ 0050-2025 |  |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 10кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (участок трансформаторных подстанций и электрических сетей электроремонтного цеха) |  |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | АМИ.ВТ 0049-2025 |  |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0020-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (участок трансформаторных подстанций и электрических сетей электроремонтного цеха) |  |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 5.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 6.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 8.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50Гц |  |  |  |
| 8.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 8.4* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц |  |  |  |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 10.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 11.1* | Масло трансформаторное | 19.20/29.113 | Определение пробивочного напряжения | АМИ.ВТ 0048-2025; ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |
| 12.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | АМИ.ВТ 0048-2025 | ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Помещение для испытаний СЗ и трансформаторного масла) |  |