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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Трансформаторы силовые
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	МВИ.ВТ 289-2012;
МВИ.ГМ.1674-2018
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	1.2**
	
	
	Сопротивление обмоток постоянному току
	МВИ.ВТ 289-2012
	
	

	1.3**
	
	
	Коэффициент трансформации
	
	
	

	2.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ.ГМ.1674-2018;
МВИ.МГ 473-2011
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	2.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока
	МВИ.ВТ 290-2012
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	МВИ.МГ 1186-2019;
МВИ.МГ 472-2011
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	3.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств
	МВИ.МГ 471-2011
	
	

	4.1**
	Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ.ГМ.1674-2018;
МВИ.МГ 473-2011
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	5.1*
	Электрозащитные средства. Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	6.1*
	Электрозащитные средства. Обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	7.1*
	Электрозащитные средства. Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	7.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	7.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	7.4*
	
	
	Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	8.1*
	Электрозащитные средства. Указатели напряжения выше 1000 В, в том числе бесконтактного типа
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание изолирующей части. Испытание рабочей части.
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	8.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	9.1*
	Электрозащитные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание изолирующей части. Испытание рабочей части.
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	9.2*
	
	
	Проверка по схемам согласного и встречного включения
	
	
	

	10.1*
	Электрозащитные средства. Штанги электроизолирующие.
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	11.1*
	Электрозащитные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмерительные
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
	

	12.1*
	Электрозащитные средства.Ручной инструмент для работы под напряжением
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГМ 0298-2024
	ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилёв, Могилевская область
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