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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Лекарственные средства. Препараты фармацевтические. Продукты фармацевтические основные
	21.10/08.156, 21.20/08.156
	Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность; -количественное определение; -содержание примесей
	ГФ РБ 01/2013:20225 2.2.25;
ФЕАЭС 2.1.2.24
	тракт Долгиновский, д. 160, 220053, г. Минск
	

	1.2*
	
	21.10/16.036, 21.20/16.036
	Аномальная токсичность
	ГФ РБ 01/2013:20609 2.6.9;
ФЕАЭС 2.1.6.3
	
	

	1.3*
	
	21.10/08.156, 21.20/08.156
	Атомно-эмиссионная спектрометрия -подлинность; -количественное определение
	ГФ РБ 01/2013:20222 2.2.22;
ФЕАЭС 2.1.2.21
	
	

	1.4*
	
	
	Бактериальные эндотоксины: -количественное испытание (метод D)
	ГФ РБ 01/2013:20614 2.6.14;
ФЕАЭС 2.1.6.8
	
	

	1.5*
	
	21.10/01.086, 21.20/01.086
	Бактериальные эндотоксины: -предельное испытание (метод А); -количественное испытание (метод В)
	
	
	

	1.6*
	
	21.10/08.158, 21.20/08.158
	Газовая хроматография: -подлинность; -количественное определение; -определение примесей
	ГФ РБ 01/2013:20228 2.2.28;
ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.46;
ГФ РБ 01/2013:20424 2.4.24;
ГФ РБ 07/2016:20910 2.9.10 метод В, метод С;
ФЕАЭС 2.1.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.4.19 ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 2, 3)
	
	

	1.7*
	
	21.10/08.159, 21.20/08.159
	Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность; -количественное определение
	ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.46;
ГФ РБ 07/2016:20229 2.2.29;
ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36
	
	

	1.8*
	
	21.10/03.152, 21.20/03.152
	Иммунохимические методы: -подлинность; -количественное определение
	ГФ РБ 01/2013:20701 2.7.1;
ФЕАЭС 2.1.6.10
	
	

	1.9*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Маркировка
	02-СОП-038-2021
	
	

	1.10*
	
	21.10/08.156, 21.20/08.156
	Общий белок
	ГФ РБ 01/2013:20533 2.5.33 метод 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ФЕАЭС 2.1.5.14 (метод 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	
	

	1.11*
	
	21.10/29.040, 21.20/29.040
	Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств
	ГФ РБ 01/2013:20917 2.9.17;
ФЕАЭС 2.1.9.9
	
	

	1.12*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Определение прозрачности и степени мутности жидкостей
	ГФ РБ 01/2013:20201 2.2.1 визуальный метод;
ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод)
	
	

	1.13*
	
	
	Определение степени окрашивания жидкостей
	ГФ РБ 01/2013:20202 2.2.2;
ФЕАЭС 2.1.2.2
	
	

	1.14*
	
	
	Органолептические показатели: внешний вид (описание), цвет
	ГФ РБ II 1.4;
ФЕАЭС 1.4
	
	

	1.15*
	
	21.10/08.085, 21.20/08.085
	Осмоляльность
	ГФ РБ 01/2013:20235 2.2.35;
ФЕАЭС 2.1.2.32
	
	

	1.16*
	
	21.10/16.036, 21.20/16.036
	Пирогенность
	ГФ РБ 01/2013:20608 2.6.8;
ФЕАЭС 2.1.6.2
	
	

	1.17*
	
	21.10/08.133, 21.20/08.133
	Показатель преломления (индекс рефракции): -подлинность; -количественное определение
	ГФ РБ 01/2013:20206 2.2.6;
ФЕАЭС 2.1.2.6
	
	

	1.18*
	
	21.10/08.169, 21.20/08.169
	Потенциометрическое определение рН
	ГФ РБ 01/2013:20203 2.2.3;
ФЕАЭС 2.1.2.3
	
	

	1.19*
	
	21.10/08.052, 21.20/08.052
	Потеря в массе при высушивании
	ГФ РБ 07/2016:20232 2.2.32;
ФЕАЭС 2.1.2.31
	
	

	1.20*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Растворимость
	ГФ РБ 01/2013:51100 5.11;
ГФ РБ II 1.4;
ФЕАЭС 1.4 ФЕАЭС 2.3.6.0
	
	

	1.21*
	
	
	Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы
	ГФ РБ 01/2013:40100 4.1;
ГФ РБ 07/2016:20301 2.3.1;
ГФ РБ II 1.4;
ФЕАЭС 2.1.3.1 ФЕАЭС 1.4 ФЕАЭС 2.2.1.1
	
	

	1.22*
	
	
	Стабильность
	НД РБ 0943Б-2016;
НД РБ 0944Б-2016;
НД РБ 2906Б-2021
	
	

	1.23*
	
	
	Термостабильность
	ГФ РБ 01/2013:20201 2.2.1 визуальный метод;
ФЕАЭС 2.1.2.1 (визуальный метод)
	
	

	1.24*
	
	21.10/08.149, 21.20/08.149
	Титриметрический метод: -количественное определение
	ГФ РБ 01/2013:20511 2.5.11;
ГФ РБ 01/2013:40202 4.2.2;
ГФ РБ 07/2016:РБ20290 #2.2.90;
ФЕАЭС 2.1.5.11 ФЕАЭС 2.2.2.2
	
	

	1.25*
	
	21.10/11.116, 21.20/11.116
	Упаковка
	02-СОП-038-2021
	
	

	1.26*
	
	21.10/08.159, 21.20/08.159
	Эксклюзионная хроматография
	ГФ РБ 01/2013:20230 2.2.30;
ГФ РБ 01/2013:20246 2.2.46;
ФЕАЭС 2.1.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.36
	
	

	1.27*
	
	21.10/08.168, 21.20/08.168
	Электрофорез: -подлинность; -количественное определение; -определение примесей
	ГФ РБ 01/2013:20231 2.2.31;
ФЕАЭС 2.1.2.30
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