ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 ( за исключением пп. 4.5-4.10, 4.13-4.15); ГОСТ ISO 3170-2022 (за исключением пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11); СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11) | ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область |  |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 |  | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 2.6* |  |  | Внешний вид | ГОСТ 31077-2002 п.7.3; СТБ 1656-2016 табл.1 п.9 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |  |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область |  |
| 3.2* |  | 19.20/29.040 |  | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 3.4* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 40°С | СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С |  |  |
| 3.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |  |  |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 |  |  |
| 3.7* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 3.8* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 3.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 3.10* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости (CFPP) | ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 3.11* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |  |
| 4.1* | Керосин | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область |  |
| 4.2* |  | 19.20/29.040 |  | ГОСТ ISO 12185-2009 |  |  |
| 4.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 4.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |  |  |
| 4.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) |  |  |
| 4.6* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | СТБ 1420-2003 |  |  |
| 5.1* | Топливо печное бытовое | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 | ул. Октябрьская, 62, 222860, г. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область |  |
| 5.2* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20°С | ГОСТ 33-2016; СТБ ИСО 3104-2003 |  |  |
| 5.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |  |  |
| 5.4* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластины (3 часа при 50 °С) | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 5.6* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 5.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 8754-2013; СТБ 1420-2003 |  |  |
| 5.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 5.9* |  | 19.20/29.040 |  | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ 1468-2014; СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |