|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3722 от 30 июля 2008 года на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» февраля 2012 года

Лаборатории электрофизических измерений

Производственно-торгового частного унитарного предприятия «ВИП-1»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ; силовые кабельные линии до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 2838-2011 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.2 | МВИ МН 2836-2011 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств; удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.п. 5.8, 5.9, Б.29.4, таблица Б.29.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ МН 2836-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 2837-2011 |
| 3 Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 ГОСТ 30339-95 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 45-4.04-149-2009 | МВИ МН 2834-2011 |
|  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |
|  |  | Время срабатывания |  |  |
|  |  | Ток утечки |  |  |

№ BY/112 02.2.0.3722                                                                                                          лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Скорость потока, давление, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5 Аэродинамические испытания систем противодымной защиты зданий и сооружений |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | СНБ 3.02.04-03 НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |