|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3577 от 29 декабря 2007 года на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» января 2011 года

Лаборатории электрофизических измерений и испытаний Службы заказчика

Государственного унитарного предприятия «Жилищно-ремонтное

эксплуатационное объединение Заводского района г. Минска»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 3479-2010 |
|  |  | Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | ТКП 55.4-04-149-2009 | МВИ МН 3481-2010 МВИ МН 3482-2010 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 3478-2010 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 3477-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3480-2010 |
| 3 Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 1858-2010 |

BY/112 02.2.0.3577                                                                                                                              Лист 2

Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 55.4-04-149-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30339-95 | МВИ МН 3479-2010 |
|  |  | Проверка работосрособности |  | МВИ МН 3481-2010 МВИ МН 3482-2010 |
|  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |
|  |  | Время срабатывания |  |  |
|  |  | Ток утечки |  |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |