Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0966

от 26 мая  2005года

на  2  листах

Область аккредитации  от 10 мая 2011 г.

Испытательной лаборатории

Иностранного предприятия «СЖС Минск»

Общества с ограниченной ответственностью

| Наименование объекта или вида испытания | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нефть, нефтепродукты |  | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2517 - 85 |
| Нефть |  | Массовая доля воды Д.и.:0,03-10,0см3 Сх.: % отгона <=1.0 см3- сх. 0,1 см3 % отгона > 1,0 см3- сх. 0,1 см3 или 2 % от ср.знач. объема Воспр.: % отгона <=1 см3- воспр. 0,2 см3 % отгона от 1 см3 до 10см3- воспр. 0,2 см3 или10% от ср.знач.объема % отгона >10см3-воспр. 5% от вел.ср.рез. | СТБ ГОСТ Р 51858 - 2003 | ГОСТ 2477 - 65 |
|  |  | Концентрация хлористых солей Д.и.:0-1000мг/дм3 Сх.: табл.4 |  | ГОСТ 21534 - 76 (метод А) |
|  |  | Массовая доля механических примесей Д.и.:0,001-0,4% Сх.:0,017+0,255*S Воспр.:0,033+0,255*S S – . вел.ср.рез. Д.и.: 0,001-1,0% Сх.: табл.2 Воспр.: табл.2 |  | ASTM D 473-2007 ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Плотность при 20 0 С Д.и.: 0,77-0,98 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3; Воспр.:0,0015 г/см3 |  | ГОСТ 3900 - 85 п.1 |

№ BY/112 02.1.0.0966									        Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть |  | Плотность при 15 0 С Д.и.: 0,77-0,98 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 | СТБ ГОСТ Р 51858 - 2003 | ГОСТ 31392 - 2009 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.:0,015 - 5,0 % Сх.:0,02894*(x+0.1691) Воспр.:0,1215* (x+0.05555) |  | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98, IDT) |
|  |  | Фракционный состав Д.и.:30-300°С Сх.: 10-90% отгона и н.к.- сх. 2°С 96-98% отгона и к.к.- сх.3°С Воспр.: н.к.- воспр.7°С 10% отгона – воспр.6°С 50% отгона – воспр.3°С 90% отгона – воспр.7°С 96-98% отгона и.к.к.-10°С |  | ГОСТ 2177-99 (метод Б) |
| Мазут |  | Массовая доля воды Д.и.:0,03-10,0см3 Сх.: % отгона <=1.0 см3- сх. 0,1 см3 % отгона > 1,0 см3- сх. 0,1 см3 или 2 % от ср.знач. объема Воспр.: % отгона <=1 см3- воспр. 0,2 см3 % отгона от 1 см3 до 10см3- воспр. 0,2 см3 или10% от ср.знач.объема % отгона >10см3-воспр. 5% от вел.ср.рез. | ГОСТ 10585-99 | ГОСТ 2477 - 65 |
|  |  | Массовая доля механических примесей Д.и.:0,001-0,4% Сх.:0,017+0,255*S Воспр.:0,033+0,255*S S – ср.знач. Д.и.: 0,001-1,0% Сх.: табл.2 Воспр.: табл.2 |  | ASTM D 473-2007 ГОСТ 6370-83 |
|  |  | Плотность при 20 0 С Д.и.: 0,77-0,98 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.:0,0015 г/см3 |  | ГОСТ 3900 - 85 п.1 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.:0,06-5,0 % Сх.:0,02894*(x+0.1691) Воспр.:0,1215* (x+0.05555) |  | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98, IDT) |

Примечание: Д.и. – диапазон измерений;

Сх. – сходимость;

Воспр. – воспроизводимость.

Руководитель

Национального органа по аккредитации				        Т.А. Николаева