|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3654 от 04 февраля 2008 года на бланке №_____________ |
| --- | --- |

# Область аккредитации от 24 января 2011 года на  5  листах

Лаборатории контроля качества нефтепродуктов нефтебазы «Лисички»

Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний и (или) методикам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензины неэтилированные |  | Внешний вид | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 31077-2002 п. 7.3 |
| Бензины автомобильные |  | Давление насыщенных паров Д.и.: 0-35кПа Сх.: 0,7кПа Воспр.: 2,4кПа Д.и.: 35-110кПа Сх.: 2,1кПа Воспр.: 4,9кПа Д.и.: 110-180кПа Сх.: 2,1кПа Воспр.: 2,8кПа |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) п. 7 |
|  |  | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг/100см3 Сх.: 0,882+0,2746х мг/100см3 Воспр.: 1,06+0,5567х мг/100см3 |  | ГОСТ 1567-97 |
| Нефтепродукты жидкие |  | Кинематическая вязкость при 20 оС и 40 оС Д.и.: 0-75 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. мм2/с Воспр.: 0,72% ср.зн. мм2/с |  | ГОСТ 31391-2009 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20 оС и 40 оС Д.и.: 0-10 мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) мм2/с Воспр.: 0,0082(х+1) мм2/с |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 20 оС, 40 оС, 50 оС Д.и.: 0-10 мм2/с Сх.: 0,015х (1,5%) мм2/с Воспр.: 0,074х (7,4%) мм2/с |  | ASTM D 445-06 |

07.05.2012

№ BY/112 02.2.0. 3654              			                                             Лист 2 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты жидкие |  | Зольность Д.и.: 0,001-0,079% Сх.: 0,003% Воспр.: 0,005% | ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 6245-2003 |
|  |  | Содержание механических примесей Д.и.: 0,01% Сх.: 0,0025% Воспр.: 0,005% |  | ГОСТ 6370-83 |
| Нефтепродукты |  | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 10-400 оС Сх.: Т.н., Т.к. и 2% – 3,5 оС 20-70% - 1,2 + 1,38S оС 10-80% - 1,2 + 1,38S оС 5, 90 и 95% - 1,1 + 1,08 S оС Воспр.: tо начала – 8,5 оС tо конца – 10,5 оС 2% - 2,6 + 1,87S оС 20-70% - 2,9 + 3,94S оС 10-80% - 3,0 + 2,63S оС 5, 90 и 95% - 2,0+2,49 S оС |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 10-400 оС Сх.: таблица 6, 7, 8 Воспр.: таблица 6, 7, 8 |  | СТБ ИСО 3405-2003 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 10-400 оС Сх.: таблица 4.2, 4.3, 4.4 Воспр.: таблица 4.2, 4.3, 4.4 |  | ASTM D 86-07 |
|  |  | Содержание воды Д.и.: 0-10 см3 Сх.: 0,1 см3 Воспр.: 1,2 см3 |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислоты и щелочи Д.и.: до 4 pΗ Сх.: 0,2 рН Воспр.: 1,9 рН Д.и.: св. 4 до 14 pΗ Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: до 104 оС Сх.: 2 оС Воспр.: 4 оС Д.и.: св. 104 оС Сх.: 5 оС Воспр.: 8 оС |  | ГОСТ 6356-75 |

№ BY/112 02.2.0. 3654                                                                  	 Лист 3 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: 40-110 оС Сх.: 2 оС Воспр.: 6 оС | ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 2719-2002 (метод А) |
|  |  | Цвет Д.и.: 0,5-8 ед. ЦНТ Сх.: 0,5 ед. ЦНТ Воспр.: 0,5 ед. ЦНТ |  | ГОСТ 20284-74 |
|  |  | Цвет Д.и.: 0,5-8 по шкале ASTM Сх.: 0,5 по шкале ASTM Воспр.: 1,0 по шкале ASTM |  | ASTM D 1500-07 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.: 0,01-5% Д.и.: 30-500 мг/кг Сх.: 0,0312Х+9 - для бензина 0,0188Х+8 - для дизелей Воспр.:0,1116Х+11 - для бензина 0,0169Х+12 - для дизелей |  | ISO 20847:2004 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.: 0,015-5,00% Сх.: 0,02894(Х+0,1691) Воспр.: 0,1215(Х+0,05555) |  | СТБ 1420-2003 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.: 0,03-5% Сх.: 0,03-0,05% - 0,0454(Х+0,05) 0,05-5,00% - 0,0215(Х+0,15) Воспр.: 0,03-0,05% - 0,1781(Х+0,05) 0,05-5,00% - 0,0812(Х+0,15) |  | СТБ ИСО 8754-2004 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.: 0,01-5% Сх.: 0,5409Х0,6154мг/кг Воспр.: 2,4535Х0,6154 мг/кг |  | ASTM D 4294-08 |
|  |  | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Коррозионное воздействие на медную пластинку Качественное определение |  | СТБ ИСО 2160-2003 |
|  |  | Цетановый индекс Д.и.: 32,5-56,5 Расчетный метод |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
|  |  | Плотность при 20 оС Д.и.: 0,7770 – 0,8920 г/см3 Сх.: 0,0007 г/см3 Воспр.: 0,001 г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |

№ BY/112 02.2.0. 3654                                                                               Лист 4 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты |  | Плотность при 20 оС и 15 оС Д.и.: 0,68 – 0,97 г/см3 Сх.: 0,0001 г/см3 Воспр.: 0,0005 г/см3 | ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1468-2004 ASTM D 4052-96 |
|  |  | Плотность при 15 оС Д.и.: 0,6 – 1,1 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 |  | ГОСТ 31392-2009 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | Температура текучести и застывания Д.и.: от - 40 оС до 20 оС Метод А: Сх.: 3 оС Воспр.: 6 оС Метод Б: Сх.: 2 оС Воспр.: 8 оС |  | ГОСТ 20287-91 (метод А и Б) |
|  |  | Температура помутнения Д.и.: от - 40 оС до 20 оС Сх.: 1 оС Воспр.: 3 оС |  | ГОСТ 5066-91 (метод Б) |
|  |  | Температура помутнения Д.и.: от - 40 оС до 20 оС Сх.: 6 оС Воспр.: 6 оС |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
|  |  | Температура потери текучести Д.и.: от - 40 оС до 20 оС Сх.: 3 оС Воспр.: 9 оС |  | ASTM D 97-07 |
|  |  | Зольность сульфатная Д.и.: 0,005-1,0 % Сх.: 0,005-0,1% - 0,047Х0,85 0,1-1,0% - 0,060Х0,75 Воспр.: 0,005-0,1% - 0,189Х0,85 0,1-1,0% - 0,142Х0,75 |  | ASTM D 874-07 ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80) |
|  |  | Число омыления Д.и.: 0-20 мг КОН/г Сх.: 0,95 мг КОН/г Воспр.: график |  | ГОСТ 21749-76 |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле Д.и.: до 104 оС, св. 104 оС Метод А: Сх.: 5 оС Воспр.: 16 оС Метод Б: Сх.: 4 оС Воспр.: 16 оС |  | ГОСТ 4333-87 (метод А и Б) |
|  |  | Предельная температура фильтруемости Д.и.: 0 - -40оС Сх.: 1 оС Воспр.: 2 оС |  | ГОСТ 22254-92 |

№ BY/112 02.2.0. 3654		                                                                 Лист 5 Листов 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты |  | Предельная температура фильтруемости Д.и.: 0 - -40оС Сх.: 1 оС Воспр.: 0,103(25-Х) оС | ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ЕН 116-2002 |
| Топливо печное бытовое |  | Цвет | ТУ 38.101656-2005 | ТУ 38.101656-2005 п. 2 |

Примечание:

Д.и. – диапазон измерений;

Сх. – сходимость;

Воспр. – воспроизводимость;

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                          Т. А. Николаева