|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3594 от «31» марта 2008 |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» декабря 2011

# лаборатории электрофизических измерений

# Общества дополнительной ответственностью «КС электро»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройства вводно-распределительные; Щитки осветительные учетно-распределительные этажные; Шкафы распределительные силовые серии ШР-1; Щитки осветительные ОЩ, ОЩВ, УОЩВ |  | Сопротивление изоляции, МОм (1000 Ом/В), не менее | СТБ МЭК 60439-1-2007 ТНПА на изделие | СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.3.4 МВИ МН 2699-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000, кабельные линии до 1 кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1. Б.30.1 | МВИ МН 2699-2011 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 181-2009, п. Б.29.2 | МВИ МН 2698-2011 МВИ МН 2698-2011 |
| Устройства вводно-распределительные; Щитки осветительные учетно-распределительные этажные; Шкафы распределительные силовые серии ШР-1; Щитки осветительные ОЩ, ОЩВ, УОЩВ | 31 52 99 | Величина сопротивления цепи защитного заземления, Ом (0,1 Ом), не более | СТБ МЭК 60439-1-2007 ТНПА на изделие | СТБ МЭК 60439-1-2007 п.8.2.4.1 МВИ МН 2698-2011 |

BY /112.02.2.0.3594  								Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование до 10 кВ: - комплектные распределительные устройства; - выключатели нагрузки; - разъединители, отделители и короткозамыкатели; - сборные и соединительные шины; - конденсаторы; - вентильные разрядники и ограничители | 31 52 99 |  | Сопротивление изоляции Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б |  | МВИ Мн 2699-2011 МВИ Мн 2981-2011 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации

# Республики Беларусь –

# Директор Государственного предприятия

# «БГЦА» 								Т.А. Николаева