Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0798

с 16.07.2007г. до 16.07.2010г.

Листов 2

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Индивидуального предпринимателя Олехновича И.А.

| Наименование вида или объема испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электроустановки напряжением до 1000В | 13.260 13.260 | Сопротивление контура заземлениия Сопротивление цепи от заземленного элемента до заземления Сопротивление изоляции Ток короткого замыкания Напряжение прикосновения | ГОСТ 12.1.30-81 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 4-е издание (далее – ПТЭ и ПТБ) Правила устройства электроустановок, Минэнерго СССР, 6-е издание (далее – ПУЭ) ГОСТ 12.2.007.0-75 ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПТЭ и ПТБ, 4-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ПУЭ, 6-е издан. ГОСТ 12.1.038-82 ПУЭ, 6-е издан. | МВИ 2007-1 Методика выполнения электрофизических измерений, разработана предпринимателем и согласована с Могилевским ЦСМС (далее – МВИ 2007-1) МВИ 2007-1 МВИ 2007-1 МВИ 2007-1 МВИ 2007-1 |

№ ВУ/112 02.1.0.0798									Лист 2	Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Устройство защитного отключения (УЗО) | 13.260 | Номинальный ток срабатывания Ток утечки и напряжения прикосновения Время отключения УЗО | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.7-95 ГОСТ 30331.8-95 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ 2-2007 Методика выполнения измерений номинального тока срабатывания УЗО, тока утечки и напряжения прикосновения электроустановок потребителей, разработана предпринимателем и согласована с Могилевским ЦСМС (далее МВИ 2-2007) МВИ 2-2007 МВИ 2-2007 |

Директор Могилевского ЦСМС -

Руководитель Уполномоченного органа

по аккредитации лабораторий							С.С. Денисенко