Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3472

от « 05 » сентября 2006 г.

на бланке № 0000488

Дополнение  №1

к области аккредитации

от «15» мая 2013 года   на 2 листах

электротехнической лаборатории участка по поверке и ремонту приборов

учета тепловой энергии

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго»  филиала Энергосбыт

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4. ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. CТП 09110.20.366-08 п.31.4. | МВИ.ГМ 1283-2012 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2. CТП 09110.20.366-08 п.31.2. | МВИ.ГМ 1283-2012 МВИ.ГМ.1281-2012 |
|  |  | 1.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п.4.4.28.5. ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4; п.413.1.3.5. CТП 09110.20.366-08 п.31.8. | МВИ.ГМ. 1281-2012 |
| 2.1. Электроустановки жилых и других зданий |  | 2.1 Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 прил.Г | МВИ.ГМ.1282-2012 |

№ BY/112 02.2.0.3472                                                                   Лист 2  из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройство защитного отключения (кроме электроустановок вновь вводимых в эксплуатацию и вводимых в эксплуатацию после реконструкции) |  | 3.1. Отключающий дифференциальный ток 3.2. Время отключения при номинальном дифференциальном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 пр.Г ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4. | МВИ.ГМ.1282-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                            ________________          Т.А.Николаева                         	                                                                              М.П.