Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0801,

от «10» октября 2007 года

на бланке № 0008198

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24»  мая  2013 года на  3-х  листах

лаборатория радиометрии и спектрометрии Могилевского филиала

Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия

"Институт радиологии"

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Человек |  | Инкорпорированные телом человека гамма- излучающие радионуклиды | Проведение обследования граждан на счетчиках излучения человека: Инструкция по применению, утв. 07.12.2007 МЗ РБ, регистрационный №123-1207 | МВИ. МН 1958-2003. Методика выполнения измерений активности гамма-излучающих радионуклидов в теле человека с помощью спектрометра излучения человека СКГ-АТ1316, утв. 15.12.2003 НПУП «Атомтех» |
| 2. Почва |  | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 Методические указания Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель РБ, утв. 23.02.2012 Минсельхозпродом. | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 Методические указания Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель РБ, утв. 23.02.2012 Минсельхозпродом. |
| 3. Сельскохозяйственное сырье и корма, комбикорма и сырье для их приготовления, корма растительного происхождения |  | Отбор проб | СТБ 1056-98 ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 27262-87 | СТБ 1056-98 ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 27262-87 |
| 4. Пищевые продукты |  | Отбор проб | СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809-86 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 7194-81 | СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809-86 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 7194-81 |
| 5. Лесная продукция и продукты ее переработки |  | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 6. Почва |  | Удельная активность цезия-137 | Закон РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» № 385-3 от 26.05.2012 Положение о контроле радиоактивного загрязнения от Чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь. Приказ МЧС Республики Беларусь от 06.02.1995 №5 | МВИ. МН 1181-2011. Методика выполнения измерений объемной и удельной активности 90Sr, 137Cs и 40K на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ1315, объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов137Cs и 40 K на гамма-спектрометре типа EL 1309 (МКГ-1309) в пищевых продуктах питания, питьевой воде, почве, сельскохозяйственном сырье и кормах, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, утв. 11.11.2011 УП «Атомтех» |
|  |  | Обменная кислотность | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.02-83 | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Гидролитическая кислотность минеральных почв | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.02-83 | ГОСТ 26212-91, п. 4.1.1 |
|  |  | Сумма поглощенных оснований | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.02-83 | ГОСТ 27821-88 |
| 7. Сельскохозяйственное сырье и корма, комбикорма и сырье для их приготовления, корма растительного происхождения |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.1999 МЗ РБ, МСХиП | МВИ.МН 1181-2011, утв. 11.11.2011 УП «Атомтех» |
| 8. Мышечная ткань крупного рогатого скота Туши и полутуши |  | Удельная активность цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.1999 МЗ РБ, МСХиП | МВИ.МН 1861-2003 Удельная активность цезия-137 в мышечной ткани крупного рогатого скота. Экспрессное определение радиометрическим методом. Методика выполнения измерений, утв. 15.03.2003 НИИ ядерных проблем БГУ |
| 9. Пищевые продукты |  | Объёмная и удельная активность цезия-137 | ГН-10-117-99 (РДУ-99) «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде», утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 | МВИ.МН 1181-2011, утв. 11.11.2011 УП «Атомтех» |
| 10.Лесная продукция и продукты ее переработки |  | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ-ЛХ/2001) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства, утв. 11.01.2001 постановлением МЗ РБ №4 | МВИ.МН 1181-2011, утв. 11.11.2011 УП «Атомтех» |
| 11. Окружающая среда: производственные и служебные помещения; территория детских дошкольных, учебных, лечебно- профилактических учреждений; территория личных подворий и помещений, внутренние поверхности жилых помещений и находящегося в них личного имущества; наружные поверхности строений |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Закон РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» № 385-3 от 26.05.2012 ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 2513-2006. Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами, утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |
|  |  | Плотность потока бета-частиц | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 2.08.2004 Комчернобылем при СМ РБ | МВИ.МН 3752-2011. МВИ плотности потока бета-частиц с поверхностей загрязненных радионуклидами зданий, сооружений, транспорта дозиметрами-радиометрами, утв.15.03.2011 ЧП «Линия Сноса» |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева