|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0.2890 от «20» мая 2005 года на бланке № |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» июня 2013 года на 5-и листах

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Бобруйский мясокомбинат»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вид испытаний | Обозначение ТНПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Туши и органы убойных животных (патматериал: мясо, субпродукты) |  | 1.1 Отбор проб | ГОСТ 7269-79 СТБ 1036-97 | ГОСТ 7269-79 СТБ 1036-97 |
|  |  | 1.2 Выявление анаэробов | ВСП от 18.04.2008 №44 «Ветеринарно- санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утв. 18.04.2008 постановлением Минсельхозпрода РБ № 44 | ГОСТ 21237-75 п.4.4 |
|  |  | 1.3 Выявление аэробов: бактерий кокковой группы, сальмонелл, протея, бактерий из рода кишечных палочек |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.2 п. 4.2.3 п. 4.2.4 п. 4.2.5 п. 4.2.6 |
| - Мясо и субпродукты убойных животных, птицы, блоки из жилованного мяса, жир сырец животный |  | 2.1 Отбор образцов продукции | ГОСТ 7269-79 СТБ 1036-97 | ГОСТ 7269-79 п.1 СТБ 1036-97 |
|  |  | 2.2 Органолептические показатели: консистенция, цвет, запах, прозрачность, аромат бульона, свежесть | ГОСТ Р 53221-2008 ТУ РБ 02906526.041-98 ТУ BY 100098867.229-2008 СанПиН от 09.06.2009 № 63. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы « Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 09.06.2009 постановлением МЗ РБ №63 | ГОСТ 7269-79 п.2 |
|  |  | 2.3 Определение продуктов первичного распада белков в бульоне |  | ГОСТ 23392-78 п.2.2 |
|  |  | 2.4 Определение хлорамфеникола |  | МВИ.МН 2436-2006 «Методика выполнения измерений остаточных количеств хлорамфеникола в молоке, яйцах, мясе с использованием тест-системы «Ридаскрин-Хлорамфеникол» |
|  |  | 2.5 Определение тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 2644-2007 «Методика выполнения измерения количества тетрациклина в молоке и мясе с использованием тест-системы «Ридаскрин-Тетрациклин» |
|  |  | 2.6 Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1, п.2 |
|  |  | 2.7 КМАФАнМ, КОЕ,г |  | ГОСТ 10444.15-94 СТБ ISO 7218-2010 п.10.3 |
|  |  | 2.8 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
| 2. Мясо и субпродукты убойных животных, птицы, блоки из жилованного мяса, жир сырец животный |  | 2.9 Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ Р 53221-2008 ТУ РБ 02906526.041-98 ТУ BY 100098867.229-2008 СанПиН от 09.06.2009 № 63. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 09.06.2009 постановлением МЗ РБ №63 | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.4 |
|  |  | 2.10 Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.7.1-7.3 Инструкция по применению, рег. № 81-0904 «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах», утв. МЗ РБ 13.10.2004 п.п. 6.1-6.6. |
|  |  | 2.11 Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6, ГОСТ 28560-90 |
|  |  | 2.12 Определение свежести органолептическим методом |  | ГОСТ 23392-78 п.3 |
| - Колбасные изделия, продукты из мяса |  | 3.1 Отбор образцов продукции | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 |
|  |  | 3.2 Массовая доля влаг,% | СТБ 126-2011 СТБ 1060-97 СТБ 196-2012 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2009 СТБ 971-94 СТБ 735-94 СТБ 523-2002 СТБ 742-2009 СТБ 335-98 | ГОСТ 9793-74 п.4 ГОСТ 31107-2002 |
|  |  | 3.3 Массовая доля хлористого натрия, % |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | 3.4 Массовая для нитрита, % |  | ГОСТ 8558.1-78 п.2 |
|  |  | 3.5 Массовая доля крахмала,% |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | 3.6 Массовая доля общего фосфора, % |  | ГОСТ 9794-74 п.3 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | 3.7 Массовая доля белка, % |  | ГОСТ 25011-81 п.1, п.2 |
|  |  | 3.8 Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 23042-86 п.2,п.3,п.4 |
|  |  | 3.9 Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | 3.10 Толщина продукта, см |  | СТБ 742-2009 п.7.9 СТБ 335-98 п.6.10 |
|  |  | 3.11 Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта |  | СТБ 742-2009 п.7.11 |
|  |  | 3.12 Перекисное число, моль активного кислорода/ кг |  | СТБ 742-2009 п.7.6 ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
|  |  | 3.13 КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6 ГОСТ 9958-81 п.4.1 СТБ ISO 7218-2010 п.10.3 |
|  |  | 3.14 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
|  |  | 3.15 Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185 п.4.2 |
|  |  | 3.16 Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 ГОСТ 9958 п.4.5 |
|  |  | 3.17 Патогенные, и т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 3. Колбасные изделия, продукты из мяса |  | 3.18 Listeria monocytogenes | СТБ 126-2011 СТБ 1060-97 СТБ 196-2012 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2009 СТБ 971-94 СТБ 735-94 СТБ 523-2002 СТБ 742-2009 СТБ 335-98 | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.7.1-7.3 Инструкция по применению, рег. № 81-0904, утв. МЗ РБ 13.10.2004 п.п. 6.1-6.6. |
|  |  | 3.19 E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | 3.20 Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 п.4 СТБ ISO 7218-2010 п.10.4 |
|  |  | 3.21 Proteus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| - Полуфабрикаты мясные натуральные, бескостные, мясокостные, порционные, котлетное мясо, рубленые, в тестовой оболочке, в маринаде и панировке, для кормления животных |  | 4.1 Отбор образцов продукции | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-79 п.1 СТБ 1036-97 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-79 п.1 СТБ 1036-97 |
|  |  | 4.2 Органолептические показатели: внешний вид, вкус, вид на разрезе, консистенция, запах | СТБ 1020-2008 СанПиН от 09.06.2009 № 63 TY BY 100377914.509-2005 ТУ РБ 100377914.496-2002 ТУ РБ 101246266.005-2001 TY BY 190227867.007-2007 TY BY 10098867. 229-2008 ТУ РБ 02906526.017-95 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-79 п.2 СТБ 974-2001 п.5.3 |
|  |  | 4.3 Линейные размеры |  | СТБ 1020-2008 п.7.12 |
|  |  | 4.4 Массовая доля соединительной ткани и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
|  |  | 4.5 Массовая доля мякотной ткани, реберной косточки, ложных ребер |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 |
|  |  | 4.6 Масса образца, кусочков |  | СТБ 1020-2008 п.7.11, п.7.13 |
|  |  | 4.7 Массовая доля основного продукта |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | 4.8 Определение продуктов первичного распада белков в бульоне |  | ГОСТ 23392-78 п.2.2 |
|  |  | 4.9 Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 31107-2002 |
|  |  | 4.10 Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | 4.11 Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | 4.12 Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.2, п.3, п.4 |
|  |  | 4.13 Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1, п.2 |
|  |  | 4.14 Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | 4.15 Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2001 п.5.4.2 |
|  |  | 4.16 Массовая доля мясного фарша |  | СТБ 974-2001 п.5.5 |
|  |  | 4.17 Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2001 п.5.6 |
|  |  | 4.18 Массовая доля поваренной соли, % |  | ГОСТ 9957-73 п.2 СТБ 974-2001 п.5.7 |
|  |  | 4.19 Массовая доля жира, % |  | ГОСТ 23042-86 п.2,3,4 СТБ 974-2001 п.5.8 |
|  |  | 4.20 Определение количества пельменей с разрывами тестовой оболочки |  | СТБ 974-2001 п.5.11 |
| 4. Полуфабрикаты мясные натуральные, бескостные, мясокостные, порционные, котлетное мясо, рубленые, в тестовой оболочке, в маринаде и панировке, для кормления животных |  | 4.21 Температура в толще фарша | СТБ 1020-2008 СанПиН от 09.06.2009 № 63 TY BY 100377914.509-2005 ТУ РБ 100377914.496-2002 ТУ РБ 101246266.005-2001 TY BY 190227867.007-2007 TY BY 10098867. 229-2008 ТУ РБ 02906526.017-95 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 974-2001 п.5.13 |
|  |  | 4.22 Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
|  |  | 4.23 КМАФАнМ, КОЕ,г |  | ГОСТ 10444.15-94 п.6 ГОСТ 9958-81 п.4.2 СТБ ISO 7218-2010 п.10.3 |
|  |  | 4.24 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
|  |  | 4.25 Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | 4.26 Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 п.7.2 |
|  |  | 4.27 Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 п.4 СТБ ISO 7218-2010 п.10.4 |
|  |  | 4.28 Listeria monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 п.7.1-7.3 Инструкция по применению, рег. № 81-0904, утв. МЗ РБ 13.10.2004 п.п. 6.1-6.6. |
| - Жиры животные топленые пищевые, жир-сырец, жиры технические |  | 5.1 Отбор проб | ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 | ГОСТ 8285-91 СТБ 1036-97 |
|  |  | 5.2 Органолептическая оценка: вкус, запах, цвет, консистенция, прозрачность | ГОСТ 25292-82 СанПиН от 09.06.2009 № 63 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.2 |
|  |  | 5.3 Массовая доля влаги и летучих веществ, % |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
|  |  | 5.4 Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
|  |  | 5.5 Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
|  |  | 5.6 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | 5.7 Listeria monocytogenes |  | Инструкция по применению, рег. № 81-0904, утв. МЗ РБ 13.10.2004 п.п. 6.1-6.6. |
| - Сырье кожевенное |  | 6.1 Отбор проб | ГОСТ 13104-77 | ГОСТ 13104-77 |
|  |  | 6.2 Массовая доля влаги | ГОСТ 28425-90 | ГОСТ 13104-77 п.1.2.4 |
|  |  | 6.3 Усол |  | ГОСТ 13104-77 п.1 |
| - Яичный порошок |  | 7.1 Отбор проб | ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1036-97 | ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1036-97 |
|  |  | 7.2 Сульфитредуци-рующие клостридии | ГОСТ 30363-96 СанПиН от 09.06.2009 № 63 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.3 |
|  |  | 7.3 КМАФАнМ, КОЕ,г |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.1 |
|  |  | 7.4 Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.5 |
|  |  | 7.5 Протей |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.4 |
|  |  | 7.6 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.2 |
|  |  | 7.7 Сальмонеллы |  | ГОСТ 30364.2-96 п.3.3.3 ГОСТ 30519-97 |
| - Молоко коровье: цельное сухое, сухое обезжиренное |  | 8.1 Отбор проб | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 |
| 8. Молоко коровье: цельное сухое, сухое обезжиренное |  | 8.2 КМАФАнМ, КОЕ/г | СТБ 1858-2009 СанПиН от 09.06.2009 № 63 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  | 8.3 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | 8.4 Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-97 |
|  |  | 8.5 Патогенные, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| - Приправы сухие |  | 9.1 Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 28875-90 | ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 28875-90 |
|  |  | 9.2 Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 29045-91 ГОСТ 29046-91 ГОСТ 29047-91 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 СанПиН от 09.06.2009 № 63 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | 9.3 Органолептическая оценка: внешний вид, форма, цвет, запах, вкус, пряность |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |
|  |  | 9.4 КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 26972 п.4.1 |
|  |  | 9.5 Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | 9.6 Дрожжи и плесневые грибы, КОЕ |  | ГОСТ 10444.12-88 п.4 СТБ ISO 7218-2010 п.10.4 |
|  |  | 9.1 БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 п.5 |
| - Вода питьевая |  | 10.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.3 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.3 |
|  |  | 10.2 Термотолерантные колиформные бактерии | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", утв. 19.10.1999 постановлением МЗ РБ №46 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п. 8.2, п.8.3 |
|  |  | 10.3 Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п. 8.2, п.8.3 |
|  |  | 10.4 Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п. 8.1 |
|  |  | 10.5 Органолептическая оценка: вкус, запах |  | ГОСТ 3351 п.2, п.3 |
|  |  | 10.6 Определение содержания остаточного свободного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева