Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02 2.0.2965

от 14 июня 2007 года

на бланке №

на 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2013 года

(новая редакция)

лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний

Центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Могилевский завод «Строммашина»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т. ч ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11), 2) | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-89 ГОСТ 23118-99 ГОСТ 30242-97 СТБ 1857-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Правила технической безопасности и охраны труда в литейном производстве. Утв. Постановление МЧС РБ от 03.01.2005 №1/1 СТП МЗС 002-2007 Краны башенные. Общие требования и нормы на изготовление. Согласов. Проматомнадзор МЧС РБ от 25.05.2007 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 3) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2. Основной металл |  | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *11), 2), 3) |  | СТБ 1172-99 ГОСТ 24507-80 |
|  |  | Оптический контроль: -визуальный метод *11), 2), 3) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Образцы сварных соединений и основного металла |  | Отбор образцов для механических испытаний Механические испытания:*2 -статическое растяжение: *11) -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение -статический изгиб; *11) -ударный изгиб *11) | Правила безопасности и охраны труда металлургических производств. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.05.2007 № 8 | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 раздел 9 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 9454-78 |
| 4. Чугун с пластинчатым графитом |  | Отбор образцов для механических испытаний Временное сопротивление | ГОСТ 1412-85 | ГОСТ 24648-90 ГОСТ 27208-87 |
| 5. Бронзы безоловянные литейные |  | Отбор образцов для механических испытаний Временное сопротивление | ГОСТ 493-79 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1497-84 |
| 6. Болты, шпильки |  | Отбор образцов для механических испытаний Временное сопротивление Предел текучести Относительное удлинение Ударная вязкость | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.4-87 | ГОСТ 1759.4-87 п.п..6.1; 6.2, 6.6 ГОСТ 1759.4-87 п.п..6.1; 6.2 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 1759.4-87 п.п..6.6 ГОСТ 9454-78 |
| 7. Трубы |  | Отбор образцов для механических испытаний Испытание на растяжение: -временное сопротивление; -предел текучести; -относительное удлинение Ударная вязкость | ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 9454-78 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъёмные краны (башенные);

- Металлоконструкции;

- Ковши для плавки и разливки металла.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | (4,5 ÷ 60) мм Ø ≥70 мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | 2 (1 ÷ 10) мкм |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Сварные соединения Основной металл | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 200 кН ±1% |
| Ударный изгиб | Сварные соединения Основной металл | Максимальная энергия удара Погрешность | 300 Дж ±2% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева