Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1875

от 29 мая 2000 года

на бланке №___________

на  3 листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от «08» ноября 2011 года

Электротехнической лаборатории инженерного центра

филиала «Инженерно-технический центр

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009., п. Б.8.3; ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ТКП 181-2009, п. Б.8.6; | МВИ МН 1214-2010 ГОСТ 3484-88 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 ГОСТ 3484-88 ГОСТ 3484-88 |
| Измерительные трансформаторы тока и напряжения |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.9.1;Б10.1.1 ТКП 181-2009, п. Б.9.3; | МВИ МН 1214-2010 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 |
| Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока 02.08.2013 |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.6.2; Б.7.2 ТКП 181-2009, п. Б.6.3; Б.7.4 | МВИ МН 1214-2010 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2012 |

BY/112 02.2.0.1875								Лист 2  из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключа- тели мас- ляные, электро- магнитные, вакуумные, элегазовые, выключа- тели на- грузки |  | Измерение сопротивле- ния изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.11.1, Б 12.1, Б 13.1, Б.14.1 ТКП 181-2009, п.Б.11.3, Б12.2, Б13.2,Б.14.2 | МВИ МН 1214-2010 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 |
| Разъедини- тели, отде- лители и короткоза- мыкатели; комплект- ные рас- предели- тельные устройства, комплект- ные экра- нирован- ные токо- проводы, сборные и соедини- тельные шины |  | Измерение сопротивле- ния изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п.Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1 ТКП 181-2009, п. 15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2 | МВИ МН 1214-2010 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 |
| Вентиль- ные раз- рядники и ограничи- тели пере- напряже- ния (ОПН) |  | Измерение сопротивле- ния вентильных раз- рядников и ОПН Измерение тока прово- димости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п.Б.22.1 ТКП 181-2009, п.Б.22.2 ТКП 181-2009 , п. Б.22.3 | МВИ МН 1214-2010 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 МВИ МН 1216-2010 |

BY/112 02.2.0.1875								Лист 3 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые кабельные линии напряжени- ем до 10 кВ |  | Измерение сопротив- ления изоляции Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 181-2009, п. Б.30.2; | МВИ МН 1214-2010 МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 |
| Заземляю- щие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с зазем- ляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 1212-2010 МВИ МН2293-2010 МВИ МН 4406-2012 МВИ МН 1217-2010 МВИ МН 4404-2012 |
| Аппараты, силовые и осветитель- ные сети, вторичные цепи пере- менного и постоянного тока напря- жением до 1000 В |  | Измерение сопротив- ления изоляции Испытание повышен- ным напряжением часто- той 50 Гц Испытания цепи «фаза-нуль» сило- вых и освети-тельных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ТКП 181-2009, п. Б.27.2; Б.27.3; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 1214-2010, МВИ МН 4403-2012 МВИ МН 4405-2012 МВИ МН 1216-2010 МВИ МН 1217-2010 МВИ МН 4404-2012 |
| Трансфор- маторное масло |  | Пробивное напряже- ние | ТКП 181-2009 | ГОСТ 6581-75 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации  -

директор Государственного предприятия «БГЦА»                       Т.А. Николаева