Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2974

от «16» июля 2007 года

на бланке № 0005590

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» августа 2013 года на 2-х листах

центральной исследовательской лаборатории по испытанию

энергоустановок главного энергетика

Открытого акционерного общества «Могилёвхимволокно»

(новая редакция)

| Наименование вида или объекта испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Масло трансформа-торное при эксплуатации |  | Испытание трансформаторного масла | ТКП 181-2009, ТКП 339 -2011 | ГОСТ 6581-75 п.1 и 4 |
|  |  | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц. | ТКП 181-2009, ТКП 339 -2011 | ГОСТ 6581 п.2 |
| 2. Средства защиты: 2.1 электроизолирующие перчатки, боты, галоши |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 | МВИ.МГ 876-2013 |
| 2.2 электроизолирующие штанги, клещи, указатели напряжения до 10 кВ. |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц |  | МВИ.МГ 876-2013 |
| 2.3 слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками напряжением до 1000 В |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. |  | МВИ.МГ 877-2013 |
| 2.4 указатели напряжения до 1000 В. |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки, проходящего через изделие |  | МВИ.МГ 877-2013 |
| 3. Электрооборудование и электроустановки переменного тока частоты 50 Гц и классов напряжения 3 кВ и выше |  | Испытания изоляции одноминутным напряжением | ТКП 181-2009, ТКП 339 -2011 | ГОСТ 1516.2-97 п. 7.4 |
| 4. Заземляющие устройства электро-установок: 4.1 Напряжением выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью и сети с изолированной нейтралью; 4.2 Напряжением до 1000 кВ с глухозаземленной нейтралью |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, ТКП 339 -2011, ГОСТ12.1030-81 | МВИ.МГ 793-2012 МВИ.МГ 734-2012 МВИ.МГ 788-2012 |
| № ВY/112 02.2.0.2974 Лист 2 из 2 листов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Электроустановки напряжением до 1000В |  | Проверка соединениий заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75 | МВИ.МГ 792-2012 МВИ.МГ 731-2012 |
| 6. Электрооборудование, силовые и измерительные трансформаторы, электрические аппараты, вторичные цепи и силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, ТКП 339 -2011 | МВИ.МГ 788-2012 МВИ.МГ 789-2012 МВИ.МГ 790-2012 |
| 7. Электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью |  | Испытание цепи «фаза-нуль» токоприемников с последующим вычислением тока однофазного замыкания | ТКП 181-2009, ТКП 339 -2011, ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 796-2012 |
| 8. Устройства защитного отключения |  | Измерение номинального тока срабатывания и времени срабатывания | ТКП 181-2009 | МВИ.МГ 797-2012 |
|  |  | Измерение напряжения прикосновения |  | МВИ.МГ 797-2012 |
| 9. Материалы электро-изоляционные твердые |  | Определение электрической прочности | ТУ ВY 700117487. 170 - 2006 | ГОСТ 6433.3-71 |
|  |  | Определение тангенса угла диэлектрических потерь при частоте от100 до 5х106 Гц |  | ГОСТ 22372-77 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева