## Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.3327

от 29 февраля 2008 года

на бланке №

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

к области аккредитации от «19» августа 2013 года  на  2 листах

лаборатории электрических испытаний и измерений Производства автомобильных агрегатов Открытого акционерного общества «Белкард»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида деятельности | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.37; ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; | МВИ Гр 422-2011 МВИ Гр 422-2011 |
| 2. Электро-изолирующие средства: перчатки, обувь специальная, накладки гибкие указатели напряжения до 1000 В указатели напряжения выше 1000 В |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.19 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п.4.5 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 | МВИ Гр 425-2011 |
| BY/112 02.2.0.3327 Лист 2 из 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| указатели напряжения для проверки совпадения фаз ручной электроизолирующий инструмент штанги электроизолирующие штанги электроизмерительные клещи электроизмерительные и электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.17 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3 п. 4.4 табл. Е.1 | МВИ Гр 425-2011 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева