Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1504

от 30 января 2004 года

на  бланке №_____

Область аккредитации от «13» сентября 2013 года на 2 листах

(новая редакция)

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Грандичском рынке

Государственного учреждения «Гродненская городская ветеринарная станция»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Картофель и корнеплоды Овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды Грибы свежие и сушеные Прочие продукты питания (бахчевые, цитрусовые, орехи, семечки, рыба) |  | Отбор проб Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-98 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-98 МВИ. МН. 1823-2007 |
| 2. Объекты внешней среды |  | Мощность эквивалентной дозы γ-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности»; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» Постановление № 213 от 28.12.2012 СанПин 2.6.1.8-8-2002 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП- 2002) ТКП 113-2007 (02300) | МВИ.МН 2513-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Продукция растениеводства |  | Отбор проб Определение содержания нитратов | СТБ 1036-97 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 |
| 4. Мясо: -свинина -говядина -баранина |  | Отбор проб Органолептическая оценка, оценка свежести мяса | ГОСТ Р 53221-2008 ГОСТ 779-55 ГОСТ 1935-55 ГОСТ Р 53221-2008 ГОСТ 779-55 ГОСТ 1935-55 | ГОСТ 7269-79, п.1.1 СТБ ГОСТ Р51447-2001 ГОСТ 7269-79, п.2.1,2.3-2.9 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева