|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3595 от 21 апреля 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27.09.2013

# (новая редакция)

# Электротехнической лаборатории

# Общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРОСВЕТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.п..4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 2856-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | МВИ МН 2855-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2858-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2858-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2857-2010 с изменениями №1 от 16.03.2011 и №2 от 02.04.2013 |

№ ВY/112 02.2.0.3595		                                                            лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустанов-ках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО Суммарный ток утечки с присоединенными стационарными или переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | ТКП 181-2009 Приложение В п.В.2.3.13, п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 ТКП 39-2011 п.4.4.26.7 | МВИ МН 2856-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2854-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2854-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2854-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 МВИ МН 2854-2010 с изменением №1 от 02.04.2013 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А. Николаева