Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ВY/112 02 2.0.2613

от «18» апреля 12007 года

на бланке № ________________

на 3 листах

Область аккредитации от «11» октября 2013 года

испытательной лаборатории Общества с ограниченной

ответственностью «Промстройинвест»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | показателям объекта испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Штукатурные и облицовочные работы. |  | 1.1 Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов) горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.7, 5.8 |
|  |  | 1.2 Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей с помощью теодолита |  | СТБ 1473-2004 п. 5.9 |
|  |  | 1.3 Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
|  |  | 1.4 Прочность сцепления штукатурного раствора с основаниием (Метод 1) |  | СТБ 1473-2004 п. 5.11 |
|  |  | 1.5 Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.8, 6.9 |
|  |  | 1.6 Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п. 6.10 |
|  |  | 1.7 Внешний вид облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.11 |
|  |  | 1.8 Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 6.12 |
|  |  | 1.9 Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием (Метод 1) |  | СТБ 1473-2004п. 6.13 |
|  |  | 1.10 Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004 п. 6.14 |
| 2. Малярные работы и обойные работы. |  | 2.1 Внешний вид окрашенной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
|  |  | 2.2 Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения |  | СТБ 1474-2004 п. 6.3 |
|  |  | 2.3 Внешний вид оклеенной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п. 6.4 |

№ВY/112 02 2.0.2613                                                                                                            Лист 2 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Стекольные работы. |  | 3.1 Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п. 6.7 |
|  |  | 3.2 Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
|  |  | 3.3 Внешний вид установленного стекла |  | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
|  |  | 3.4 Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.п. 7.3, 7.4, 7.5 ГОСТ 26433.2 |
|  |  | 3.5 Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.8 ГОСТ 26433.2 |
|  |  | 3.6 Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.9 |
|  |  | 3.7 Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
|  |  | 3.8 Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
|  |  | 3.9 Соответствие армирования кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.2 |
|  |  | 3.10 Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перегородкам |  | СТБ 1475-2004 п. 7.7 |
| 4.Заполнение оконных и дверных проемов |  | 4.1 Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) | СТБ 1484-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п. 7.2 |
|  |  | 4.2 Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам |  | СТБ 1476-2004 п. 4.3 |
|  |  | 4.3 Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п. 4.4 |
|  |  | 4.4 Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |
|  |  | 4.5 Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |
|  |  | 4.6 Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.3 |
|  |  | 4.7 Геометрические размеры оконных и дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п. 4.1 |
|  |  | 4.8 Величина уклона сливов |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
|  |  | 4.9 Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
|  |  | 4.10 Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
|  |  | 4.11 Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |

№ВY/112 02 2.0.2613                                                                                                            Лист 3 из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Устройство полов |  | 5.1 Отклонение от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п. 7.2 |
|  |  | 5.2 Отклонение от заданного угла |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4 |
|  |  | 5.3 Отметки основания |  | СТБ 1483-2004 п. 7.4 |
|  |  | 5.4 Отметки бетонного подстилающего слоя |  | СТБ 1483-2004 п. 8.1 |
|  |  | 5.5 Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п. 8.4 |
|  |  | 5.6 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 8.5 |
|  |  | 5.7 Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 8.5 |
|  |  | 5.8 Отметка подстилающего слоя из песка и щебня |  | СТБ 1483-2004 п. 9.1 |
|  |  | 5.9 Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п. 10.10 |
|  |  | 5.10 Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п. 10.11 |
|  |  | 5.11 Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п. 10.12 |
|  |  | 5.12 Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004п. 10.13 |
|  |  | 5.13 Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п. 10.16 |
|  |  | 5.14 Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СТБ 1483-2004 п. 11.2 |
|  |  | 5.15 Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 11.16 |
|  |  | 5.16 Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 11.7 |
|  |  | 5.17 Внешний вид покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | 5.18 Отметки покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 12.1 |
|  |  | 5.19 Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п. 12.3 |
|  |  | 5.20 Отклонение покрытия от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п. 12.4 |
|  |  | 5.21 Отклонение покрытия от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п. 12.5 |
|  |  | 5.22 Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации |  | СТБ 1483-2004 п. 14.1 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева