Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112  02.2.0.3489

от «11» мая 2007  года

на бланке №0005964

Область аккредитации от «25» октября  2013 г. на 2 листах

(новая  редакция)

электротехнической  лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Стройсантехэлектромонтаж»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств 1.2 Испытание цепи “фаза – нуль”(цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали 1.3 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Прил.Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.911-2012 МВИ.ГМ.909-2012 МВИ.ГМ.911-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.908-2012 |
| 3.Электро-двигатели переменного тока |  | 3.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.7.2 табл. Б 7.2 п.5 | МВИ.ГМ.908-2012 |
| 4. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 4.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.908-2012 |

№ BY/112  02.2.0.3489                                                                  лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Устройства выравнивания потенциалов в животноводческих помещениях |  | 5.1Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме кратковременного замыкания на корпус | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 п.6.12.4 РД BY 008.609.90-099-2005 | МВИ.ГМ 910-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                              ___________    Т.А.Николаева

подпись                 инициалы, фамилия

М.П.