|  |  | Приложение № 1к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3566 от «17» сентября 2007 года на бланке № 0008290 на 3 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» ноября 2013 года

(новая редакция)

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелКЕМА»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Смеси бетонные сухие на безусадочном цементе |  | 1.2 Влажность | СТБ 1534-2005 | ГОСТ 8735-93 п.10 |
|  |  | 1.3 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-93 п.9.1 |
|  |  | 1.4 Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 1.5 Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 1.6 Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | 1.7 Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 2. Смеси растворные и растворы строительные |  | 2.1 Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 2.2 Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
|  |  | 2.3 Консистенция |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 ГОСТ 310.4-81 п.2 |
|  |  | 2.4 Растекаемость |  | ГОСТ 23789-79 п.4 |
|  |  | 2.5 Влажность |  | ГОСТ 8735-93 п.10 |
|  |  | 2.6 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-93 п.9.1 |
|  |  | 2.7 Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
|  |  | 2.8 Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060.2 (второй метод) СТБ 1307-2012 п.7.15 |
|  |  | 2.9 Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п.7.12 |
|  |  | 2.10 Усадка |  | СТБ 1307-2012 п.7.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Смеси растворные и растворы строительные |  | 2.11 Линейное расширение | СТБ 1307-2012 | СТБ 1335-2002 п.7.3 |
|  |  | 2.12 Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
|  |  | 2.13 Жизнеспособность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 2.14 Средняя плотность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
|  |  | 2.15 Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 |
| 3. Смеси сухие гидроизоляционные |  | 3.1 Влажность | СТБ 1543-2005 | ГОСТ 8735-93 п.10 |
|  |  | 3.2 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-93 п.9.1 |
|  |  | 3.3 Прочность сцепления с основанием |  | ГОСТ 28574-90 п.2 |
|  |  | 3.4 Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
|  |  | 3.5 Усадка |  | СТБ 1543-2005 п.7.5 |
|  |  | 3.6 Предел прочности на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 |
|  |  | 3.7 Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 |
| 4. Композиции защитно-отделочные строительные |  | 4.1 Внешний вид | СТБ 1263-2001 | ГОСТ 10277-90 п.3.4 |
|  |  | 4.2 Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |
|  |  | 4.3 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-93 п.9.1 |
|  |  | 4.4 Влажность сухих смесей |  | ГОСТ 8735-93 п.10 |
|  |  | 4.5 Прочность сцепления покрытия с основанием |  | ГОСТ 28574-90 п.2 СТБ 1263-2001 п.8.9 |
|  |  | 4.6 Морозостойкость |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 |
|  |  | 4.7 Усадка |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 |
|  |  | 4.8 Водопоглощение при капилярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
|  |  | 4.9 Способность шпатлевок шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 п.3.9 |
|  |  | 4.10 Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п.8.22 |
| 5. Составы клеевые полимерминеральные. |  | 5.1 Влажность | СТБ 1621-2006 | ГОСТ 8735-93 п.10 |
|  |  | 5.2 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-93 п.9.1 |
|  |  | 5.3 Водоудерживающая способность |  | ГОСТ 5802-86 п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Составы клеевые полимерминеральные. |  | 5.4 Морозостойкость | СТБ 1621-2006 | СТБ 1263-2001 п.8.10 |
|  |  | 5.5 Водопоглощение при капилярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
|  |  | 5.6 прочность сцепления клеевого состава с основанием |  | ГОСТ 28574-90 п.2 СТБ 1263-2001 п.8.9 |
| 6. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций автомобильных дорог |  | 6.1 Насыпная плотность | СТБ 1464-2004 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 ГОСТ 8735-93 п.9.1 |
|  |  | 6.2 Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-93 п.10 |
|  |  | 6.3 Консистенция |  | ГОСТ 310.4-81 п.2 |
|  |  | 6.4 Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 6.5 Прочность материалов на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 |
|  |  | 6.6 Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 7. Песок для строительных работ |  | 7.1 Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-93 | ГОСТ 8735-93 п.3 |
|  |  | 7.2 Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-93 п.4 |
|  |  | 7.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-93 п.5.3 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |