Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.0197

от 30 сентября 2004 года

на 10 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ГОУППП «ГРОДНОПИЩЕПРОМ»

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«ДЯТЛОВСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

от 28 СЕНТЯБРЯ 2007 года

| Наименование объекта или виды испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объекту испытаний | Методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Входной контроль

| Вода питьевая | 13.060.20 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Органолептические показатели | СТБ 1188-99 СаНПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 3351-74 |
|  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 4151-72 |
| Спирт этиловый | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | Органолептические показатели |  | СТБ 1334-2003 п.4.1.2 |
|  |  |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  |  |
| Сахар-песок | 67.180.10 | Отбор проб | ГОСТ 21-94 | ГОСТ 12569-99 |
|  |  | Органолептические показатели Чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | Содержание микроорганизмов в 1 г. | ИК 190239501. 3.497-2003 | ИК 190239501. 3.497-2003 п. 3.9.3 |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист2 листов10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плодово-ягодное сырье: Яблоки свежие Вишня свежая Земляника свежая Смородина красная и белая свежая Смородина черная свежая Ягоды рябины обыкновенной свежие Ягоды черноплодной рябины свежие и сушеные | 67.080.10 |  | ГОСТ 27572-87 | ГОСТ 27572-87 |
|  |  |  | ГОСТ 21921-76 | ГОСТ 21921-76 |
|  |  |  | ГОСТ 6828-89 | ГОСТ 6828-89 |
|  |  |  | СТБ 392-93 | СТБ 392-93 |
|  |  |  | ГОСТ 6829-89 (СТ СЭВ 6534-88) | ГОСТ 6829-89 (СТ СЭВ 6534-88) |
|  |  |  | РСТ БССР 737-90 | РСТ БССР 737-90 |
|  |  |  | СТБ 739-93 | СТБ 739-93 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ в соке плодов | ТУ ВУ 190239501.122- 2005 | ГОСТ 28562-90 |
|  |  | Массовая доля титруемых кислот в соке | ТУ ВУ 190239501.122- 2005 | ГОСТ 25555.0-82 |
|  |  | Микроскопия | ИК 190239501.3. 497-2003 | ИК 190239501.3. 497-2003 п. 3.9.1.1 |
|  |  | Обсемененность 1 г. сырья | ИК 190239501.3. 497-2003 | ИК 190239501.3. 497-2003 п. 3.9.1.2 |
|  |  | Отбор проб | СТБ 1054-98 | СТБ 1054-98 |
|  |  | Удельная или объемная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист 3 листов10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соки плодово-ягодные для промышленной переработки | 67.160.20 | Отбор проб | ТУ ВУ 190239501. 122-2005 | ГОСТ 26313-84 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ТУ ВУ 190239501.122- 2005 п.3.2 |
|  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  |  |  | ГОСТ 25555.0-82 |
|  |  | Массовая доля тируемых кислот |  |  |
|  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 14351-73 |
|  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
|  |  | Посторонние примеси |  | ТУ ВУ 190239501.122- 2005 п.3.7 |
|  |  | Обсемененность (микроскопирование) |  | ИК 190239501.3.497-2003 п.3.9.2.2 |
|  |  | Общая обсемененность 1 см³ сока | ИК 190239501.3.497-2003 | ИК 190239501.3.497-2003 п.3.9.2.5 |
|  |  | Отбор проб | 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист 4листов10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соки плодово-ягодные спиртованные | 67.160.20 | Отбор проб | ГОСТ 28539-90 | ГОСТ 28539-90 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 28539-90 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 13191-73 п.1.4 |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
|  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 14252-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 13193-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4 |
|  |  | Оценка микробиологического состояния | ИК 190239501.3.497- 2003 | ИК 190239501.3.497- 2003 |
|  |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист 5 листов10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соки плодово-ягодные сброженно-спиртованные | 67.160.10 | Отбор проб | ТУ РБ 37602662.355.-99 | СТБ 1384-2003 |
|  |  | Органолептические показатели |  | ТУ РБ 37602662. 355-99 п.4.2 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 13191-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
|  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 14252-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 13193-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  | ГОСТ 14351-73 |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4 |
|  |  | Оценка микробиологи- ческого состояния |  | ИК 190239501.3.497-2003 |
|  |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                лист 6 листов10

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соки плодовые и ягодные концентрирова- нные для виноделия | 67.080.20 |  | Отбор проб | ТУ ВУ 190239501.131- 2005 Сан ПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26668-85 |
|  |  |  | Органолептические показатели |  | ТУ ВУ 190239501.131- 2005 п.2.5.1 ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 |
|  |  |  | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 25555.0 -82 |
|  |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
|  |  |  | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-91 |
|  |  |  | Примеси растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 |
|  |  |  | Посторонние примеси |  | ТУ ВУ 190239501.131- 2005 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  |  | КМАФАнМ, КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист 7 листов10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Готовая продукция |  |  |  |  |
| Вина плодовые | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 950-06 | СТБ 1384-2003 п.4.3 |
|  |  | Органолептические показатели |  | СТБ 950-06 п.5.2.1 |
|  |  | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 13191-73 |
|  |  | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192- 73 п.2 |
|  |  | Массовая концентрация тируемых кислот в пересчете на яблочную |  | ГОСТ 14252-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | ГОСТ 14251-75 |
|  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 13193-73 п.1 |
|  |  | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  | ГОСТ 14351-73 |
|  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
|  |  | Номинальный объем |  | ГОСТ 23943-80 СТБ 8019-2002 |
|  |  | Оценка микробиологической стабильности и розливостойкости вин | ТИ ВУ 190239501.9-2.007-2007 | ТИ ВУ 190239501.9-2.007-2007 |
|  |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 |  |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист 8 листов10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водка | 67.160.10 | Отбор проб | СТБ 978-2003 | ГОСТ 5363-93 п.3 |
|  |  | Органолептические показатели |  | СТБ 978-2003 |
|  |  | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
|  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |
|  |  | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол,спирт изоамиловый |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Массовая концентрация метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | Номинальный объем |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 СТБ 8019-2002 |
|  |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                                 лист 9 листов10

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ликеро-водочные изделия | 67.160.10 |  | Отбор проб | ГОСТ 7190-93 | СТБ 1053-98 ГОСТ 4828-83 п.1 |
|  |  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4828-83 п.2.8 |
|  |  |  | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.9 |
|  |  |  | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.2 |
|  |  |  | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
|  |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |
|  |  |  | Номинальный объем |  | ГОСТ 4828-83 п.1 СТБ 8019-2002 |
|  |  |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 | СТБ 1053-98 |
|  |  |  | Удельная или объемная активность радионук- лидов цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). ГН 10-117-99 | Методика экспрессного определения по гамма излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв МЗ СССР 18.06.90г |

№ ВУ/112 02.2.0.0197                                                                         лист 10 листов 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смывы с оборудования и инвентаря |  | Наличие микроорганизмов (микроскопирование) ОМЧ БГКП | ИК 190239501.3. 497-2003 | ИК 190239501.3. 497-2003 п.3.20, 3.20.2 |
| Смывы с бутылок, колпачка |  | Наличие микроорганизмов (микроскопирование) |  | ИК 190239501.3. 497-2003 п.3.20.1, 3.19.3 |
| Оклеивающие вещества |  | Наличие микроорганизмов (микроскопирование) |  | ИК 190239501.3. 497-2003 п. 3.19.2 |
| Смывы с рук и спецодежды |  | БГКП |  | ИК 190239501.3. 497-2003 п. 3.21, 3,22 |
| Воздух производственных помещений |  | Общее количество микроорганизмов в 1 м³ воздуха |  | ИК 190239501.3. 497-2003 п. 3.23 |

Директор РУП «Гродненский ЦСМС»                                                        В.М.Шиш

М.П.                                                      подпись