Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3656

от «18» февраля  2008 года

на бланке №0009838

Область аккредитации от «24» января    2014 года   на  2 листах

(новая редакция)

лаборатории электротехнических измерений

Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия

«Медтехника» г. Гомель

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Сопротивление заземляющих устройств 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Прил. Б п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 Прил. Б п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Прил. Б п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ. 825-2013 МВИ.ГМ.1156-2013 МВИ.ГМ.1156-2013 МВИ.ГМ. 827-2013 МВИ.ГМ.1157-2013 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1 Сопротивление изоляции 2.2 Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 ТКП 181-2009 Прил. Б п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ. 828-2013 МВИ.ГМ. 827-2013 МВИ.ГМ.1157-2013 |
| 3. Изделия медицинской техники |  | 3.1 Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 |

№ BY/112 02.2.0.3656                                                                                   лист 2 из  2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Аппараты рентгеновские медицинские |  | - Сопротивление питающей сети 4.2 Сопротивление изоляции электрических цепей аппаратов | ГОСТ 26140-84 п.1.3.2 ГОСТ 26140-84 п.п.2.5.8 | ГОСТ 26140-84 п.4.3 ГОСТ 26140-84 п.4.4 |
| 5. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа: стерилизаторы паровые медицинские |  | 5.1 Техническое освидетельствование: гидравлическое испытание | «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь 27.12.2005г. № 56 раздел 11, гл. 51, п.п. 542, 566 | «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Утв. Постановлением МЧС Республики Беларусь 27.12.2005г. № 56 раздел 7, гл.36 раздел 11, гл.51 п.п. 562, 566 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                         ___________    Т.А.Николаева

подпись                 инициалы, фамилия

М.П.