Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3657

от «03» марта 2008 года

на бланке №

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2011 года

технической лаборатории

Открытого акционерного общества "Мозырский спиртоводочный завод"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Вентиляционные системы |  | Аэродинамические испытания: | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.3.018-79 |  |
|  |  | 1. Скорость движения воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 «Бел НИЦ «Экология» |
|  |  | 2. Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 «Бел НИЦ «Экология» |
|  |  | 3. Динамическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 «Бел НИЦ «Экология» |
|  |  | 4. Статическое давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 «Бел НИЦ «Экология» |
|  |  | 5. Полное давление потока воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 «Бел НИЦ «Экология» |
|  |  | 6. Температура перемещаемого воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 «Бел НИЦ «Экология» |
| 2. Аэродинамические испытания табур-шлюзов |  | 1. Избыточное давление | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79; МВИ. МН 1003-2007 |

Руководитель Национального                                                           Т.А. Николаева

органа по аккредитации – директор

Государственного предприятия «БГЦА»

24.01.2014