|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3357 от 25 марта 2008 года на бланке №_______________ на 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 июля 2017 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества

«Климовичский ликёро-водочный завод»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ МГ 580-2011 |
|  |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ МГ 581-2011 |
|  |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электройстановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МГ 585-2011 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ МГ 583-2011 |

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 							      В.А.Шарамков