Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

BY/ 112.02.2.0. 2626

от "29" июня 2007 года

на  бланке № ___________

на 1 листе

Область аккредитации от «21» марта 2014 года

электротехнической лаборатории

Государственного предприятия «Витебскоблсельстрой»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ. 115-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева