Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2561

от « 31 » января 2006 года

на бланке № 0008782

на 3 листах

Область аккредитации от « 08 » апреля 2014 года

санитарно-экологической лаборатории

Открытого акционерного общества «Керамика»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Промышленные выбросы от стационарных источников |  | - Отбор проб | Проект нормативов допустимых выбросов, временно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. # с.138-150 |
|  |  | - Концентрация твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) |  | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. с.138-150 |
|  |  | 1.3 Концентрации кислорода Диапазон измерений: (0 - 21 об. долей)% |  | МВИ. МН 1003-2007 |
|  |  | 1.4 Концентрация азота оксида Диапазон измерений: (0-3000) ррm |  | МВИ. МН 1003-2007 |
|  |  | 1.5 Концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (0-8000) ррm |  | МВИ. МН 1003-2007 |

| ВY/112 02.2.0.2561 Лист 2 из листов 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Промышленные выбросы от стационарных источников |  | 1.6 Скорость Диапазон измерений: (4-21) м/с | Проект нормативов допустимых выбросов, временно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | 1.7 Давление |  | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | 1.8 Температура Диапазон измерений: (0-500)ºС (0-150)ºС |  | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 2. Постоянные и непостоянные рабочие места, производственные помещения |  | 2.1 Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 30.04.2013 № 33 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 14.06.2013 № 47 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 14.06.2013 № 47 |
|  |  | 2.2 Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 СанПиН от 14.06.2013 № 47 |
|  |  | 2.3 Освещенность - искусственное освещение (общее, комбинированное) | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2012 № 82 ГН-2 от 28.06.2012 № 82 СанПиН от 28.06.2013 № 59 ГН от 14.06.2013 № 47 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-96 СанПиН от 14.06.2013 № 47 |
| 3. Постоянные и непостоянные рабочие места, производственные помещения, территории предприятий и жилой застройки, транспортные потоки |  | 3.1 Шум постоянный: - уровни звукового давления в октавных полосах частот - уровень звука | СанПиН от 16.11.2011 № 115 ГН от 28.06.2013 № 59 ГН от 14.06.2013 № 47 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 |
|  |  | 3.2 Шум непостоянный: - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука |  | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47 |
| 4. Воздух рабочей зоны |  | 4.1 Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4436-87 Методические указания измерения концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4436-87 Методические указания измерения концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |

| ВY/112 02.2.0.2561 Лист 3 из листов 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Воздух рабочей зоны |  | 4.2 Концентрация азота оксидов | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 № 240 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 4.3 Концентрация углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 4.4 Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-10 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 4.5 Концентрация пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 № 240 ТНПА и другая документация | МУ № 4436-87 Методические указания измерения концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |
| 5. Окружающая среда, рабочие помещения и готовая продукция |  | 5.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | МВИ. МН 2513-2006 |

Руководитель  Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А.Николаева