|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3553 от «25» июня 2007г. на 2-х листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

Совместного Белорусско -  Польского предприятия

«ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ МН 2713-2007 |
| Заземляющие устройства электроустановок |  | Сопротивление заземляющих устройств Измерение удельного сопротивления грунта Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2710-2007 МВИ МН 2710-2007 МВИ МН 2711-2007 МВИ МН 2711-2007 |

№ BY/112 02.2.0.3553									лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства электроустановок |  | Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали измерением сопротивления с последующим вычислением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2712-2007 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2710-2007 |

| Директор БелГИМ- Руководитель Органа по аккредитации поверочных, испытательных и калибровочных лабораторий |  | Н.А.Жагора |
| --- | --- | --- |