|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3780 от « 30 » июня 2008 года на бланке № ___________ на 1 листе |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 16 » мая 2014 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Энотера»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Силовые кабельные линии на напряжение до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Проверка соединений между заземлителем и заземляемыми элементами, с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                     Т.А. Николаева