Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0473

от 23 января 2006 года

На бланке № _________

на 1 листе

Дополнение к области аккредитации №1 от 03 октября 2014 года

испытательной   лаборатории отдела метрологии и измерительной техники

Производственно торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Изделия медицинские электрические |  | Характеристики безопасности: 1.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.0-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.0-95 п.4.10 |
|  |  | 1.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 1.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |
| 2. Дефибрил-ляторы и дефибрилляторы-мониторы |  | Характеристики безопасности: 2.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.4-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.4-95 п.4.10 |
|  |  | 2.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 2.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |
| 3. Аппараты для ультразвуковой терапии |  | Характеристики безопасности: 3.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.5-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.5-95 п.4.10 |
|  |  | 3.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 3.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |

| 4. Аппараты для микроволновой терапии |  | Характеристики безопасности: 4.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.6-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.6-95 п.4.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 4.3 электрическая прочность изоляции(испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |
| 5. Стимуляторы нервов и мышц |  | Характеристики безопасности: 5.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.10-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.10-95 п.4.10 |
|  |  | 5.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 5.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |
| 6. Аппараты искусственной вентиляции легких |  | Характеристики безопасности: 6.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.12-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.12-95 п.4.10 |
|  |  | 6.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 6.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |
| 7. Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления |  | Характеристики безопасности: 7.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.23-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.23-95 п.4.10 |
|  |  | 7.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 7.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |
| 8. Электрокар-диографическим мониторам |  | Характеристики безопасности: 8.1 предварительное воздействие влагой | ГОСТ 30324.27-95 п.4.10 | ГОСТ 30324.27-95 п.4.10 |
|  |  | 8.2 токи утечки и дополнительные токи утечки в цепи пациента (до 5 мА) | п.19 | п.19 |
|  |  | 8.3 электрическая прочность изоляции (испытательное напряжение до 10кВ) | п.20 | п.20 |

| 9. Приборы, аппараты и оборудование медицинские |  | Основные параметры и технические характеристики: 9.1 тепло- и холодоустойчивость при эксплуатации | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 п.7.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.2 тепло- и холодоустойчивость при транспортировании и хранении, при эксплуатационном транспортировании | п.3.18 | п. 7.17 |
|  |  | 9.3 влагоустойчивость при эксплуатации | п.3.12 | п.7.19 |
|  |  | 9.4 влагоустойчивость при транспортировании и хранении | п.3.18 | п. 7.20 |
|  |  | 9.5 устойчивость к воздействию изменений температуры (для изделий размерами до 380х380х470) | ГОСТ 20790-93 п.3.19 | ГОСТ 20790-93 п.7.18 (Метод 1, Метод 2) |
|  |  | 9.6 устойчивость к воздействию изменений температуры | ГОСТ 20790-93 п.3.19 | ГОСТ 20790-93 п.7.18 (Метод 2) |
| 10. Линзы очковые |  | 10.1 устойчивость к воздействию климатических факторов (за исключением придельных рабочих температур по ГОСТ 15150) | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 5.1.13 | СТБ ГОСТ Р 51044-99 п. 7.10 |
| 11. Инструменты медицинские металлические |  | 11.1 устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ 19126-2007 п.п. 5.14, 5.15 | ГОСТ 19126-2007 п.п. 8.12, 8.13 |
| 12. Оправы корригирующих очков |  | 12.1 устойчивость к воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации (за исключением придельных рабочих температур по ГОСТ 15150) | ГОСТ 18491-90 п. 2.14 | ГОСТ 18491-90 п. 3.9 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 		Т.А. Николаева