|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3556 от 09 июля 2007 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 17 октября 2014 года

(новая редакция)

отдела технического контроля

филиала «Завод сборных железобетонных конструкций»

Открытого акционерного общества «Минскпромстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси бетонные |  | Отбор проб | СТБ 1035-96 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1545-2005 п.4 |
|  |  | Удобоукладываемость |  | СТБ 1545-2005 п.5 |
|  |  | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| Бетоны |  | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10180-90 п.2 ГОСТ 28570-90 п.2 |
|  |  | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-2010 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные |  | Отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Внешний вид и качество поверхностей |  | ГОСТ 13015.0-83 п.13.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | ГОСТ 5781-82 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
| Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой |  | Отбор образцов | СТБ 1701-2006 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 СТБ 1701-2006 п.5.3 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |

| Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | СТБ 1704-2012 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ISO 15630-1-2009 п.4 СТБ 1704-2012 п.7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  | СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 ГОСТ 1497-84 |
|  |  | Предел текучести |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
|  |  | Относительное сужение поперечного сечения после разрыва |  |  |
| Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций |  | Отбор образцов | ГОСТ 10922-90 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 12004-81 п.1 |
|  |  | Предел текучести |  | ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-90 п.4.10 – п.4.17 |
|  |  | Временное сопротивление разрыву |  |  |
|  |  | Относительное удлинение |  |  |
|  |  | Предел прочности |  |  |
|  |  | Визуальный контроль | ГОСТ 10922-90 СТБ 2174-2011 ГОСТ 14098-91 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 10922-90 п.4.8 СТБ 2174-2011 п.7.9 СТБ 1133-98 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |