|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3446 от 23 ноября 2009 года На бланке № ____________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 декабря 2019 года

лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью "Арона Плюс"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 631-2012 |
| 1.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 632-2012 |
| 1.3 |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б 29.8, п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 634-2012 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ633-2012 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) | МВИ.МГ 845-2013 |
| 3.2 |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 д) | МВИ.МГ 845-2013 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева