|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3091 |
|  | от «28» декабря 2007г. |
|  | На 1 листе |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории аналитического контроля за выбросами в атмосферный воздух

Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»

| ### Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Топливосжигающее оборудование Дымовые газы топливосжигающего оборудования (сухие уходящие газы) | 91.140.30 |  | Определение содержания: – оксида углерода – диоксида углерода – кислорода – оксида азота Определение: – температуры уходящих газов – коэффициента избытка воздуха – коэффициента полезного действия котла (эффективность сгорания топлива) | ГОСТ 20548-93 ГОСТ 10617-83 ГОСТ 21563-93 СТБ 1626.1-2006 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | МВИ.МН 1003-2004 Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «TESTO AG» и MSI-150 Утв. директором по развитию и НИР СП «Природоохранные и энергосберегающие технологии» 05.07.2004, согласовано первым зам. директора РУП «БелГИМ» 07.07.2004 |

#### Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень