Приложение №2 к аттестату аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.1833

от 29 декабря  2000 года

На бланке № 0000094

На 6 листах

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2017 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «Техника связи»

| № пунктов | Наименование объекта или метода испытаний | Код ТНВЭД ТС | Характеристика объекта или метода испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические). | 8517 18 8508 8509 8510 8516 8517 8518 8519 8527 8528 8467 21 8467 22 8467 29 8471 9405 10 9405 20 9405 40 8511 80 8511 90 8531 10 | Высокочастотные кондуктивные электромагнитные помехи, включая индустриальные радиопомехи | ТР ТС 020/2011 статья 4 СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 СТБ ЕН 55015 - 2006 ГОСТ 30805.14.1-2013 ГОСТ IEC 60730-1-2011 | СТБ CISPR 13 - 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 СТБ ЕН 55015 - 2006 ГОСТ 30805.24.1-2013(кроме п.4.1.1.2) |
| 1.2 |  |  | Высокочастотные излучаемые электромагнитные помехи, включая индустриальные радиопомехи | ТР ТС 020/2011 статья 4 СТБ CISPR 13 – 2012 СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 ГОСТ 30805.14.1-2013 | СТБ CISPR 13 – 2012 (кроме п.6.2) СТБ ЕN 55022 - 2012 СТБ ЕН 55011 -2012 ГОСТ 30805.24.1-2013 |
| 1.3 |  |  | Низкочастотные кондуктивные помехи: • устойчивость технических средств к динамическим изменениям напряжения электропитания • гармонические составляющие тока • изменения, колебания напряжения и фликер | ТР ТС 020/2011 статья 4 ГОСТ IEC 61547-2013 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ СISPR 24-2013 СТБ ЕН 55014-2-2005 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 | ГОСТ 30804.4.11-2013 ГОСТ 30804.3.2-2013 ГОСТ 30804.3.3-2013 |

| ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2. Электрические аппараты и приборы бытового назначения: оборудование световое | 9405 10 9405 20 9405 40 | Содержание и прочность маркировки | ТР ТС 004/2011 статья 4 СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.2 |  |  | Требования безопасности к конструкции светильников |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.3 |  |  | Требования безопасности к внешним проводам и проводам внутреннего монтажа |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.4 |  |  | Требования безопасности к заземлению светильников |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.5 |  |  | Защита от поражения электрическим током |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.6 |  |  | Защита от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.7 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.8 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.9 |  |  | Испытание на старение и тепловые испытания |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.10 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.11 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения: оборудование световое | 9405 10 9405 20 9405 40 | Требования к винтовым контактным зажимам и электрические соединения | ТР ТС 004/2011 статья 4 СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 2.12 |  |  | Требования к безвинтовым контактным зажимам и электрические соединения |  | СТБ IEC 60598-1-2008 ГОСТ IEC 60598-1-2013 СТБ МЭК 60598-2-2 -99 СТБ IEC 60598-2-3-2009 СТБ МЭК 60598-2-5 -2002 СТБ IEC 60598-2-20 -2008 |
| 3.1 | Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические). Выключатели автоматические, устройства защитного отключения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низко вольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам | 8508 8509 8510 8516 8517 8518 8519 8527 8528 8467 21 8467 22 8467 29 8471 9405 10 9405 20 9405 40 8511 80 8511 90 8531 10 | Испытания на воздействие вибрации: Д(5-5000; Гц; 2,5 мм; 430 м/с2; нагрузка не более 50 кг). | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ 16962.2-89 | ГОСТ 16962.2-90 |
| 3.2 |  |  | Испытания на воздействие ударов: Д (98–1470, м/с2, 1 – 15, мс; нагрузка не более 50 кг). |  | ГОСТ 16962.2-90 |
| 3.3 |  |  | Испытания на прочность при падении: высота сбрасывания не более 1м. |  | ГОСТ 16962.2-90 |
| 4.1 | Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, в том числе специальные требования к электрически управляемым замкам | 8517 69 200 | Показатели безопасности: • номинальные величины • классификация • информация • защита от поражения электрическим током • требования к защитному заземлению • зажимы и соединения • требования к конструкции • влагостойкость • сопротивление изоляции и электрическая прочность • нагрев • климатические воздействия • механическая прочность • резьбовые части и соединения • пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию • теплостойкость, огнестойкость и трекингстойкость • стойкость к коррозии •компоненты • нормальная работа • ненормальная работа | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 | ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2011 |
| 5.1 | Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам | 8471 | Показатели безопасности: Интерфейс питания: • потребляемый ток • допустимый предел напряжения для ручного оборудования • нейтральный провод Маркировка и инструкции Защита от опасностей: • защита от поражения электрическим током и энергетической опасности • цепи безопасного сверх низкого напряжения • цепи напряжения телекомутационных сетей • цепи с ограничением тока • ограничение мощности источников питания Требования к защитному заземлению и соединению: • защитное заземление • функциональное заземление • провода защитного заземления и соединения • клеммы • целостность защитного заземления • ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях • защитные блокировки • электрическая изоляция • зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию Проводка соединения и питание: • основные положения • подключение к сети питания переменного или постоянного тока • клеммы для соединения внешних проводов • отключение от сети переменного тока • межсоединение оборудования Физические требования: • устойчивость • механическая прочность (кроме п.4.2.4) • конструкция оборудования (кроме п.п. 4.3.11- 4.3.16.6) • защита от опасных подвижных частей • требования к тепловым режимам • отверстия в кожухах • огнестойкость | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |
| 6.1 | Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам | 8471 | Электрические требования и имитация ненормальных условий: • ток прикосновения и ток защитного провода • электрическая прочность • ненормальная работа и аварийные условия Подключение к телекоммуникационным сетям: • защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой цепью, от опасностей в оборудовании • защита пользователей оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях • защита телекоммуникационной системы от перегрева • подключение к кабельным распределительным системам | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ IEC 60950-1-2014 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 ГОСТ IEC 60950-1-2014 |
| 7.1 | Электротехнические изделия. | 8517 18 000 8508 8509 8510 8516 8517 8518 8519 8527 8528 8467 21 8467 22 8467 29 8471 9405 10 9405 20 9405 40 8511 80 8511 90 8531 10 | Показатели безопасности: • наличие средств защиты от теплового излучения, допустимая температура нагрева • средства зашиты от опасного прикосновения • возможность самопроизвольного включения и отключения • удобство и безопасность наблюдения при выполнении сборочных работ, осмотра, испытаний и обслуживания • возможность неправильного присоединения токоведущих частей • наличие сигнализации, надписей и табличек • удобство и безопасность такелажных и монтажных работ • пожарная безопасность изделия и его элементов • требования к изоляции • требования к защитному заземлению • требования к органам управления • требования к блокировке | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 8.1 | Электротехнические изделия. | 8517 18 000 8508 8509 8510 8516 8517 8518 8519 8527 8528 8467 21 8467 22 8467 29 8471 9405 10 9405 20 9405 40 8511 80 8511 90 8531 10 | • требования к оболочкам • требования к зажимам и вводным устройствам • требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам • маркировка и различительная окраска Испытания в пожароопасном режиме: • вероятность возникновения пожара. | ТР ТС 004/2011 статья 4 ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004 – 89 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА									Т.А. Николаева