Приложение

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.1542

от «02» октября 2001 года

## На 4 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от “ 27 ” декабря  2007 г.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

###### КОММУНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«ГОМЕЛЬВОДОКАНАЛ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые трансфор- маторы, автотранс- форматоры и масляные реакторы |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПТЭ и ПТБ пр.Э1.п.2.2. ПТЭ и ПТБ пр.Э1.п.2.7. | МВИ 212-2001 МВИ 213-2001 |
| Трансформаторное масло |  | Определение наименьшего пробивного напряжения | ПТЭ и ПТБ пр.Э1.п.2.16. пр.Э1.1.табл.8,п.1 | МВИ 209-2007 |
| Бумажно-масляные силовые конденсаторы |  | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1.п.4.3. | МВИ 211-2007 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.6.3. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.6.2. | МВИ 212-2001 МВИ 211-2007 |
| Вводы и проходные изоляторы (до10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.10.1. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.10.3. | МВИ 212-2001 МВИ 211-2007 |

№BY/112 02.2.0.1542                                                                          Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масляные и электромагнитные выключатели (до10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.11.1. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.11.3. | МВИ 212-2001 МВИ 211-2007 |
| Выключатели нагрузки (до10кВ включительно) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.13.2. | МВИ 211-2007 |
| Разъединители, отделители и короткозамыка- тели (до10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.15.1. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.15.2. | МВИ 212-2001 МВИ 211-2007 |
| Вентильные разрядники |  | Измерение сопротивления элементов | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.16.1. | МВИ 212-2001 |
| Измерительные трансформаторы (до 10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.19.1. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.19.3. | МВИ 212-2001 МВИ 211-2007 |
| Комплектные распределительные устройства внутрен-ней и наружной установки (до10кВ включительно) |  | Измерение сопротивления изоляции | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.20.1. | МВИ 212-2001 |

№BY/112 02.2.0.1542                                                                         Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектные распределительные устройства внутрен-ней и наружной установки (до10кВ включительно) |  | Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.20.2. | МВИ 211-2007 |
| Электродвига- тели перемен- ного тока |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления постоянному току | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.21.2. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.21.4. | МВИ 212-2001 МВИ 213-2001 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка цепи фаза-нуль Определение сопротивления заземляющих устройств Проверка нали- чия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПТЭ и ПТБ п.Э2.13.7. (Г) ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.24.3. ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.24.4. | МВИ 208-2001 МВИ 207-2001 МВИ 880-2007 |
| Электроустановки, аппараты, вторич- ные цепи и электро-проводки напря- жением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции Проверка нали- чия цепи между заземленными установками и элементами за- земленной уста-новки | ПТЭ и ПТБ пр.Э1. п.26.1. ПТЭ и ПТБ Пр.Э1. п.26.5. | МВИ 212-2001 МВИ 880-2007 |
| Изолирующие штанги, кроме измерительных (до 10 кВ включительно) |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 |
| Клещи электро- измерительные (до 10 кВ включительно) |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 |

№BY/112 02.2.0.1542                                                                        Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изолирующие клещи 2-10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 |
| Указатели напря- жения выше 1000 В с газоразрядной лампой напряже- нием от 2-10кВ включительно |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц Напряжение зажигания | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 МВИ 210-2007 |
| Указатели напряже- ния для фазировки 3-10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7 | МВИ 210-2007 |
| Резиновые диэ- лектрические перчатки |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 |
| Резиновые ди- электрические боты |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 |
| Резиновые ди- электрические галоши до 1 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ПТЭ и ПТБ Приложение Б11.7. | МВИ 210-2007 |

#### Руководитель Уполномоченного                                               А.В. Казачок

органа по аккредитации