|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3258 от 29 апреля 2005 года На бланке 0010564 На 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 апреля 2015 года

электротехнической лаборатории

Строительного управления «Спецэнерго»

Открытого акционерного общества «Гроднопромстрой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 947-2014 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 943-2014 |
| 2.2 |  |  | - Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | - ТКП 181-2009 - п. Б.29.4 - ТКП 336-2011 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 946-2014 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 945-2014 |
| 3.1 | Системы вентиляционные | А79.Б23 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС | - СНБ 4.02.01-03 - СНБ 3.02.04-03 - ТКП 45-1.03-85-2007 - ТКП 45-3.02-209-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 4.1. | Системы противодымной защиты | А79.Б23 | - Расход (м3/с), скорость движения воздуха (м/с), удаляемого через дымовые клапаны из помещений, коридоров на путях эвакуации, в двери при выходе с этажа, - избыточное статическое давление (Па), в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах - давления перепад (Па) на закрытых дверях путей эвакуации | - СНБ 4.02.01-03 - НПБ 23-2010 - ТКП 45-4.02-273-2012 - СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 						             Т.А.Николаева