Приложение №  1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3351

от 19 февраля 2008 года

на бланке № __________

на 1 листе

Область аккредитации от 01 февраля 2013 года

Лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества

«Казимировский опытно-экспериментальный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 345-2011 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 346-2011 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1 Б 30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 4.4.29.2 | МВИ. МГ 348-2011 |

10.07.2015

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева