|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 02.2.0.2618 от 28 апреля 2007 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июля 2015

бригады «Одного окна» Дубровенского района электрических сетей

филиала Оршанские электрические сети

Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ.115 - 2012 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ.115 - 2012 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ. 429-2013 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Т.А. Николаева