|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0044 |
|  | от «30» апреля 2008г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

группы поверки средств измерений центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Завод гидравлического

машиностроения» г.Кобрин

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |  |
|  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений |  | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерения | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штпнгенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III ГОСТ 166-89 |  | 0 – 250 | ц.д. 0,1 мм, 0,05 мм |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штангенрейсмассы ШР ГОСТ 164-90 |  | 0 – 250 | ц.д. 0,1 мм, 0,05 мм |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-020 | Штангенглубиномеры ШГ ГОСТ 162-90 |  | 0 – 250 | ц.д. 0,1 мм, 0,05 мм |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-090 | Нутромеры индикаторные ГОСТ 868-82 |  | 6 – 160 | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК ГОСТ 6507-90 |  | 0 – 100 | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-170 | Калибры гладкие для валов и отверстий. Скобы, шаблоны ГОСТ 2015-84, ГОСТ 2216-84, СТСЭВ 157-75 |  | 1 – 200 | 1 – 11 кл. |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа ГОСТ 577-68 |  | 0 – 10 мм | ц.д. 0,01 мм |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом УН, УМ ГОСТ 5378-88 |  | 0 – 360 º | ц.д. 2´, 5´, 10´ |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 01.07.01.01-010 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические. Калибры-кольца резьбовые цилиндрические ГОСТ 2516-86, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 24939-81, ГОСТ 24997-81 |  | Метрическая резьба М5 – М210; трубная цилиндрическая резьба 1/2´´, 1/8´´, 3/8´´ |  |  |

Примечание: разрешена поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень