|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 3.0170 от 19 ноября 2007 года на бланке _________ на 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 декабря 2017 года

| отдела систем высокоточного позиционирования Топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия «Белгеодезия» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 2 | 26.51/99.001 | GNSS – системы спутниковые геодезические | (0 – 57) км | Δ = ± (2+0,5·10-6·D) мм, где D – расстояние, мм |  |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь - директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А. Николаева

_______________				01.12.2017				Лист 1 Листов 1