|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0293

от 15 марта 2013 года

На бланке ___________

На 1 листе

Редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июля 2021 года

поверочной лаборатории

Частного производственно-торгового унитарного предприятия "Белсенсор"

| № пп | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223051, Минская обл., Минский р-н, а.г.Колодищи, ул.Минская, д.5, 350 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Датчики давления | Диапазон верхних пределов измерений: от 0 до 60 МПа от -100 до 0 кПа от -2,5 до 2,5 кПа Диапазон выходных сигналов: от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | ± 0,15 % ± 0,5 % ± 0,15 % |
|  |  |  |  | Диапазон верхних пределов измерений: от 0 до 60 МПа от -100 до 0 кПа от -2,5 до 2,5 кПа Интерфейс выходных сигналов: RS485 1-Wire BELL202 | ± 0,1 % ± 0,5 % ± 0,1 % |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Е.В.Бережных