|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 3.0283от 02 апреля 2012 годана бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листередакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от02 апреля 2022 года

|  |
| --- |
| поверочной лаборатории |

Общества с ограниченной ответственностью «МедСервисТранс»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код(наименование)вида работ:1 - первичнаяповерка2 - последующаяповерка | Средства измерений |
| кодобластиизмерений | наименование(тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд,цена деления,погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | приборы для измерения артериального давления | Диапазон измерения значений давления воздуха: от 0 до 300 мм рт. ст. | ± 3 мм рт. ст. |
| Измерение частоты пульса в точках: 30; 40; 60; 80; 120; 160; 180; 200 мин-1 | ± 5 % |

***Примечание***:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных