|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 3.0283  от 02 апреля 2012 года  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 1 листе  редакция 01 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от02 апреля 2022 года

|  |
| --- |
| поверочной лаборатории |

Общества с ограниченной ответственностью «МедСервисТранс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код  (наименование)  вида работ:  1 - первичная  поверка  2 - последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| код  области  измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд,  цена деления,  погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1\* | 1; 2 | 26.51/99.004 | приборы для измерения артериального давления | Диапазон измерения значений давления воздуха:  от 0 до 300 мм рт. ст. | ± 3 мм рт. ст. |
| Измерение частоты пульса в точках: 30; 40; 60; 80; 120; 160; 180; 200 мин-1 | ± 5 % |

***Примечание***:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных